附件：

资阳市第一人民医院

中央空调常用维修费报价表

特别说明：投标填报的优惠率有效范围为0.01--1.00区间，超出投标无效。投标单价=单价基准价×优惠率。优惠率为小数，保留小数点后2位，由投标人填报。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **配件名称** | **型号规格** | **单位** | **单价基准价** | **优惠率** | **备注** |
| **（元）** | **（小数点后保留2位）** | **备件要求** |
| 1 | 变频压缩机 | ANB52FKEMT | 台 | 9800 |  | 报价均含备件及工时辅材费，原厂备件(海尔) |
| 2 | 变频压缩机 | E655DHD-65D2YG | 台 | 9700 |  | 原厂备件（美的） |
| 3 | 定频压缩机 | BN52YFHMT | 台 | 7200 |  | 原厂备件(海尔) |
| 4 | 定频压缩机 | E665DH-65D2YG | 台 | 7200 |  | 原厂备件（美的） |
| 5 | 室外风机 | DMSB18P80AS3 | 个 | 1700 |  | 原厂备件(海尔) |
| 6 | 室外风机 | DMUB04JB01AS | 个 | 1300 |  | 原厂备件(海尔) |
| 7 | 室内风机 | KYD160-11A | 个 | 560 |  | 原厂备件(海尔) |
| 8 | 室外风机 | YDK450-6A | 个 | 800 |  | 原厂备件（美的） |
| 9 | 室外风机 | WZDK450-38G | 个 | 1000 |  | 原厂备件（美的） |
| 10 | 室外风机 | YDK520-4D | 个 | 810 |  | 原厂备件（美的） |
| 11 | 室内风机 | KYD90-6A-5 | 个 | 560 |  | 美的天井机 |
| 12 | 室内风机 | KSY59-4A | 个 | 700 |  | 美的风管机 |
| 13 | 室外风机 | LW600A(YPS600-8A) | 个 | 1100 |  | 原厂备件（欧科） |
| 14 | 压缩机变频模块 | KMD-450W/D523A | 块 | 2600 |  | 原厂件（海尔） |
| 15 | 风机变频模块 | V12997 | 块 | 2500 |  | 原厂件（海尔） |
| 16 | 定频压缩机 | 15匹 | 台 | 9000 |  | 原厂备件（欧科） |
| 17 | 压缩机 | 15HP | 台 | 17000 |  | 谷轮ZR-144KC-TFD-522（原装机） |
| 18 | 压缩机 | 12HP | 台 | 10000 |  | 谷轮ZR-144KC-TFD-522 |
| 19 | 压缩机 | 5HP | 台 | 3600 |  | 谷轮ZR-61KC-TFD-522（原装机） |
| 20 | 压缩机 | 5HP | 台 | 3500 |  | 谷轮ZR-61KC-TFD-522 |
| 21 | 膨胀阀 | TDEX19 | 个 | 900 |  | 丹弗斯TDEX190DF7/8X1-1/8 |
| 22 | 美的开关控制板 | KJRF-90EBF-4 | 个 | 480 |  | 原厂件（氟机） |
| 23 | 欧科开关控制板 | KE30/EAE1.1 | 个 | 460 |  | 原厂件（水机） |
| 24 | 格力开关控制板 | XK103 | 个 | 360 |  | 原厂件（水机） |
| 25 | 水流开关 | WFS-1001-H | 个 | 700 |  | 国产 |
| 26 | 高压压力开关 | YK-2.6/1.85 | 只 | 150 |  | 国产 |
| 27 | 低压压力开关 | YK-0.3/0.4 | 只 | 150 |  | 国产 |
| 28 | 干燥过滤器 | 7/8 | 只 | 550 |  | 丹弗斯DCL307S |
| 29 | 四通阀 | 15HP | 只 | 2800 |  | 国产 |
| 30 | 吸顶机排水组件 | 1.5-5匹 | 只 | 560 |  | 原厂件 |
| 31 | 美的室内机电脑板 | MDV-D100Q4/N1-C | 块 | 780 |  | 原厂件(美的) |
| 32 | 美的室外机电脑板 | MD-850/DSNI-980（G） | 块 | 4000 |  | 原厂件(美的) |
| 33 | 海尔室外机电脑板 | KMR-450W/(D532B) | 块 | 2680 |  | 原厂件（海尔） |
| 34 | 海尔室内机电脑板 | V980505 | 块 | 700 |  | 原厂件 |
| 35 | 中央空调清洗保养内外机 | 8-30匹 | 套 | 1000 |  | 吸顶级系列 |
| 36 | 中央空调清洗保养内外机 | 10-30匹 | 套 | 1200 |  | 风管机系列 |
| 37 | 中央空清洗保养内外机 | 10-30匹 | 套 | 3500 |  | 水冷模块机系列 |
| 38 | 中央空调内机滤网清300洗 | 风管机 | 次 | 600 |  | 清洗内机滤网及接水盘 |
| 39 | 中央空调内机滤网清洗 | 天井机 | 次 | 300 |  | 清洗内机滤网及接水盘 |
| 40 | 交流接触器 | 3TF18220X | 只 | 550 |  | 德国西门子 |

资阳市第一人民医院常通空调冰箱冻库电视微波炉洗衣机等常用维修费报价表

特别说明：投标填报的优惠率有效范围为0.01--1.00区间，超出投标无效。投标单价=单价基准价×优惠率。优惠率为小数，保留小数点后2位，由投标人填报。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **配件名称** | **型号规格** | **单位** | **单价基准价** | **折扣率** | **备注** |
| **（元）** | **（小数点后保留2位）** | **备件要求** |
| 1 | 定频压缩机（挂机） | 1-3匹 | 台 | 700-1150 |  | 美芝 |
| 2 | 定频压缩机（柜机） | 2-5匹 | 台 | 900-1400 |  | 美芝 |
| 3 | 变频压缩机（挂机） | **1-3**匹 | 台 | 1000-2050 |  | 美芝、格力 |
| 4 | 变频压缩机（柜机） | 2-5匹 | 台 | 1800-3600 |  | 美芝、格力 |
| 5 | 压缩机 | 5 匹 | 台 | 3180 |  |  |
| 6 | 外风机电机 | 挂机 | CK | 360 |  | 威灵 |
| 7 | 外风机电机 | 柜机 | CK | 450 |  | 威灵 |
| 8 | 微波炉磁控管 |  | 个 | 180 |  | 格兰仕/美的原厂件 |
| 9 | 接水槽 | 挂机机 | 根 | 60 |  | 原厂件 |
| 10 | 支架 | 1-5匹 | 付 | 40-80 |  |  |
| 11 | 四通阀 | 挂机 | 只 | 400 |  | 浙江三花 |
| 12 | 四通阀 | 柜机 | 只 | 560 |  | 浙江三花 |
| 13 | 内机风筒 | 1-3匹 | 根 | 260 |  | 挂机 |
| 14 | 内机风叶 | 2-5匹 | 只 | 180 |  | 柜机 |
| 15 | 室外机风叶 | 1-5匹 | 只 | 300 |  | 柜挂机 |
| 16 | 冷凝水管 | 1-5匹 | 米 | 10 |  | 柜挂机 |
| 17 | 内机风机电容 | 2μF | 只 | 40 |  | 飞 达 |
| 18 | 外风机电容 | 3.5μF | 只 | 50 |  | 飞 达 |
| 19 | 压缩机电容 | 35μF | 只 | 120 |  | 挂机，飞 达 |
| 20 | 压缩机电容 | 60uf | 只 | 140 |  | 柜机，飞 达 |
| 21 | 高低压压力保护 | 通用性 | 只 | 450 |  | 浙江三花 |
| 22 | 变频空调电脑板 | 挂机 | 块 | 1100 |  | 室外机 |
| 23 | 变频空调电脑板 | 挂机 | 块 | 800 |  | 室内机 |
| 24 | 变频空调电脑板 | 柜机 | 块 | 1500 |  | 室外机 |
| 25 | 变频空调电脑板 | 柜机 | 块 | 1800 |  | 室内机 |
| 26 | 室内主控板 | 壁挂机 | 套 | 450 |  | 定频机 |
| 27 | 室内主控板 | 柜 机 | 套 | 560 |  | 定频机 |
| 28 | 显示控制板 | 柜 机 | 套 | 560 |  | 定频机 |
| 29 | 内风机电机 | 挂机 | 台 | 180 |  | 威 灵 |
| 30 | 内风机电机 | 柜机 | 台 | 340 |  | 威 灵 |
| 31 | 变压器 | 通用型 | 只 | 40 |  |  |
| 32 | 单向阀 | 挂机 | 只 | 300 |  | 浙江三花，含抽空加氟 |
| 33 | 单向阀 | 柜机 | 只 | 450 |  |  |
| 34 | 过滤器 | 挂机 | 只 | 240 |  | 浙江三花，含抽空加氟 |
| 35 | 过滤器 | 柜机 | 只 | 450 |  |  |
| 36 | 钻墙洞（砖墙） | Φ75 | 个 | 60 |  |  |
| 37 | 钻墙洞（混泥土） | Φ75 | 个 | 100 |  |  |
| 38 | 换毛细管组 | 1-3匹挂机 | 套 | 450 |  |  |
| 39 | 换毛细管组 | 柜机 | 套 | 500 |  |  |
| 40 | 相序保护器 | KFR-72、120W | 只 | 150 |  | 桂林机床厂 |
| 41 | 过流保护器 | KFR-72、120W | 只 | 60 |  | 桂林机床厂 |
| 42 | 温度传感器 | 通用性 | 条 | 60 |  |  |
| 43 | 高压压力控制器 | KFR-72、120W | 只 | 350 |  | 浙江三花 |
| 44 | 低压压力控制器 | KFR-72、120W | 只 | 500 |  | 浙江三花 |
| 45 | 补加制冷剂 | KFR-26、35W | 台 | 100 |  | R22.80元每公斤，环保制冷剂R410A,R32,120元每公斤 |
| 46 | 补加制冷剂 | KFR-50W | 台 | 120 |  | R22.80元每公斤，环保制冷剂R410A,R32,120元每公斤 |
| 47 | 补加制冷剂 | KFR-72W | 台 | 130 |  | R22.80元每公斤，环保制冷剂R410A,R32,120元每公斤 |
| 48 | 补加制冷剂 | KFR-120W | 台 | 160 |  | R22.80元每公斤，环保制冷剂R410A,R32,120元每公斤 |
| 49 | 空调移机 | KFR-26、35W | 套 | 380 |  | 拆报废空调安移机价折半收费 |
| 50 | 空调移机 | KFR-50W | 套 | 400 |  | 拆机安装搬运 |
| 51 | 空调移机 | KFR-72W | 套 | 460 |  | 拆机安装搬运 |
| 52 | 空调移机 | KFR-120W | 套 | 670 |  | 拆机安装搬运 |
| 53 | 加长铜管 | KFR-26、35W | 米 | 95 |  | 含保温层铜管排水管及控制线 |
| 54 | 加长铜管 | KFR-50W | 米 | 110 |  | 含保温层铜管排水管及控制线 |
| 55 | 加长铜管 | KFR-72W | 米 | 115 |  | 含保温层铜管排水管及控制线 |
| 56 | 加长铜管 | KFR-120W | 米 | 130 |  | 含保温层铜管排水管及控制线 |
| 57 | 医用冰箱压缩机 | BCD-155升-BCD-247升 | 台 | 450-750 |  | 原厂备件（海尔） |
| 58 | 医用冰箱机械温控器 | WDF | 个 | 60 |  |  |
| 59 | 超低温血浆冷冻箱压缩机 |  | 台 | 640-1450 |  | 原厂备件（海尔） |
| 60 | 超低温血浆冷冻箱电子温控器 |  | 台 | 800 |  | 原厂备件（海尔） |
| 61 | 冰箱冰柜冷藏箱散热器及风机 |  | 套 | 270 |  | 型号见机器铭牌 |
| 62 | 医用冷藏箱压缩机 |  | 台 | 500-1100 |  | 海尔，星星 |
| 63 | 厨房冻库冷库压缩机 |  | 台 | 8000 |  | 型号见机器铭牌 |
| 64 | 厨房冻库冷库温控控制器 |  | 套 | 450 |  | 型号见机器铭牌 |
| 65 | 厨房冻库冷库内外风机 |  | 个 | 550 |  | 型号见机器铭牌 |
| 66 | 精密空调压缩机 | VR94KS-TFP-522 | 台 | 18500 |  | 国祥，吉荣 |
| 67 | 精密空调控制器 |  | 套 | 6000 |  | 国祥，吉荣 |
| 68 | 精密空调内外风机 |  | 个 | 820 |  | 型号见机器铭牌 |
| 69 | 全自动洗衣机电机 |  | 个 | 300 |  | 海尔8-10公斤 |
| 70 | 全自动洗衣机电脑控制板 |  | 套 | 200 |  | 海尔 |
| 71 | 全自动洗衣机，洗衣，脱水，总成 |  | 套 | 320 |  | 海尔 |
| 72 | 海信，海尔电视机屏 |  | 张 | 400-1150 |  | 24英寸—47英寸 |
| 73 | 海信，海尔电视灯条 |  | 条 | 300 |  | 24英寸—47英寸 |
| 74 | 海信，海尔电视电源，电脑板 |  | 块 | 500 |  | 24英寸—47英寸 |
| 75 | 海信，海尔电视遥控器 |  | 个 | 75 |  | 原厂备件 |
| 76 | 冰箱冰柜补漏加制冷剂 | BCD-155升-BCD-247升 | 台 | 550 |  |  |