资阳市第一人民医院中央空调常用维修费调研表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **配件名称** | **型号规格** | **单位** | **单价（元）** | **备注** |
| 1 | 变频压缩机 | ANB52FKEMT | 台 |  | 报价均含备件及工时辅材费，原厂备件(海尔) |
| 2 | 变频压缩机 | E655DHD-65D2YG | 台 |  | 原厂备件（美的） |
| 3 | 定频压缩机 | BN52YFHMT | 台 |  | 原厂备件(海尔) |
| 4 | 定频压缩机 | E665DH-65D2YG | 台 |  | 原厂备件（美的） |
| 5 | 室外风机 | DMSB18P80AS3 | 个 |  | 原厂备件(海尔) |
| 6 | 室外风机 | DMUB04JB01AS | 个 |  | 原厂备件(海尔) |
| 7 | 室内风机 | KYD160-11A | 个 |  | 原厂备件(海尔) |
| 8 | 室外风机 | YDK450-6A | 个 |  | 原厂备件（美的） |
| 9 | 室外风机 | WZDK450-38G | 个 |  | 原厂备件（美的） |
| 10 | 室外风机 | YDK520-4D | 个 |  | 原厂备件（美的） |
| 11 | 室内风机 | KYD90-6A-5 | 个 |  | 美的天井机 |
| 12 | 室内风机 | KSY59-4A | 个 |  | 美的风管机 |
| 13 | 室外风机 | LW600A(YPS600-8A) | 个 |  | 原厂备件（欧科） |
| 14 | 压缩机变频模块 | KMD-450W/D523A | 块 |  | 原厂件（海尔） |
| 15 | 风机变频模块 | V12997 | 块 |  | 原厂件（海尔） |
| 16 | 定频压缩机 | 15匹 | 台 |  | 原厂备件（欧科） |
| 17 | 压缩机 | 15HP | 台 |  | 谷轮ZR-144KC-TFD-522（原装机） |
| 18 | 压缩机 | 12HP | 台 |  | 谷轮ZR-144KC-TFD-522 |
| 19 | 压缩机 | 5HP | 台 |  | 谷轮ZR-61KC-TFD-522（原装机） |
| 20 | 压缩机 | 5HP | 台 |  | 谷轮ZR-61KC-TFD-522 |
| 21 | 膨胀阀 | TDEX19 | 个 |  | 丹弗斯TDEX190DF7/8X1-1/8 |
| 22 | 美的开关控制板 | KJRF-90EBF-4 | 个 |  | 原厂件（氟机） |
| 23 | 欧科开关控制板 | KE30/EAE1.1 | 个 |  | 原厂件（水机） |
| 24 | 格力开关控制板 | XK103 | 个 |  | 原厂件（水机） |
| 25 | 水流开关 | WFS-1001-H | 个 |  | 国产 |
| 26 | 高压压力开关 | YK-2.6/1.85 | 只 |  | 国产 |
| 27 | 低压压力开关 | YK-0.3/0.4 | 只 |  | 国产 |
| 28 | 干燥过滤器 | 7/8 | 只 |  | 丹弗斯DCL307S |
| 29 | 四通阀 | 15HP | 只 |  | 国产 |
| 30 | 吸顶机排水组件 | 1.5-5匹 | 只 |  | 原厂件 |
| 31 | 美的室内机电脑板 | MDV-D100Q4/N1-C | 块 |  | 原厂件(美的) |
| 32 | 美的室外机电脑板 | MD-850/DSNI-980（G） | 块 |  | 原厂件(美的) |
| 33 | 海尔室外机电脑板 | KMR-450W/(D532B) | 块 |  | 原厂件（海尔） |
| 34 | 海尔室内机电脑板 | V980505 | 块 |  | 原厂件 |
| 35 | 中央空调清洗保养内外机 | 8-30匹 | 套 |  | 吸顶级系列 |
| 36 | 中央空调清洗保养内外机 | 10-30匹 | 套 |  | 风管机系列 |
| 37 | 中央空清洗保养内外机 | 10-30匹 | 套 |  | 水冷模块机系列 |
| 38 | 中央空调内机滤网清洗 | 风管机 | 次 |  | 清洗内机滤网及接水盘 |
| 39 | 中央空调内机滤网清洗 | 天井机 | 次 |  | 清洗内机滤网及接水盘 |
| 40 | 交流接触器 | 3TF18220X | 只 |  | 德国西门子 |

资阳市第一人民医院常通空调、冰箱、冻库、电视、微波炉、洗衣机等常用维修费调研表

| **序号** | **配件名称** | **型号规格** | **单位** | **单价** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定频压缩机（挂机） | 1-3匹 | 台 |  | 美芝 |
| 2 | 定频压缩机（柜机） | 2-5匹 | 台 |  | 美芝 |
| 3 | 变频压缩机（挂机） | **1-3**匹 | 台 |  | 美芝、格力 |
| 4 | 变频压缩机（柜机） | 2-5匹 | 台 |  | 美芝、格力 |
| 5 | 压缩机 | 5 匹 | 台 |  |  |
| 6 | 外风机电机 | 挂机 | CK |  | 威灵 |
| 7 | 外风机电机 | 柜机 | CK |   | 威灵 |
| 8 | 微波炉磁控管 |  | 个 |  | 格兰仕/美的原厂件 |
| 9 | 接水槽 | 挂机机 | 根 |  | 原厂件 |
| 10 | 支架 | 1-5匹 | 付 |  |  |
| 11 | 四通阀 | 挂机 | 只 |  | 浙江三花 |
| 12 | 四通阀 | 柜机 | 只 |  | 浙江三花 |
| 13 | 内机风筒 | 1-3匹 | 根 |  | 挂机 |
| 14 | 内机风叶 | 2-5匹 | 只 |  | 柜机 |
| 15 | 室外机风叶 | 1-5匹 | 只 |  | 柜挂机 |
| 16 | 冷凝水管 | 1-5匹 | 米 |  | 柜挂机 |
| 17 | 内机风机电容 | 2μF | 只 |  | 飞 达 |
| 18 | 外风机电容 | 3.5μF | 只 |  | 飞 达 |
| 19 | 压缩机电容 | 35μF | 只 |  | 挂机，飞 达 |
| 20 | 压缩机电容 | 60uf | 只 |  | 柜机，飞 达 |
| 21 | 高低压压力保护 | 通用性 | 只 |  | 浙江三花 |
| 22 | 变频空调电脑板 | 挂机 | 块 |  | 室外机 |
| 23 | 变频空调电脑板 | 挂机 | 块 |  | 室内机 |
| 24 | 变频空调电脑板 | 柜机 | 块 |  | 室外机 |
| 25 | 变频空调电脑板 | 柜机 | 块 |   | 室内机 |
| 26 | 室内主控板 | 壁挂机 | 套 |  | 定频机 |
| 27 | 室内主控板 | 柜 机 | 套 |  | 定频机 |
| 28 | 显示控制板 | 柜 机 | 套 |  | 定频机 |
| 29 | 内风机电机 | 挂机 | 台 |  | 威 灵 |
| 30 | 内风机电机 | 柜机 | 台 |  | 威 灵 |
| 31 | 变压器 | 通用型 | 只 |  |  |
| 32 | 单向阀 | 挂机 | 只 |  | 浙江三花，含抽空加氟 |
| 33 | 单向阀 | 柜机 | 只 |  |  |
| 34 | 过滤器 | 挂机 | 只 |  | 浙江三花，含抽空加氟 |
| 35 | 过滤器 | 柜机 | 只 |  |  |
| 36 | 钻墙洞（砖墙） | Φ75 | 个 |  |  |
| 37 | 钻墙洞（混泥土） | Φ75 | 个 |  |  |
| 38 | 换毛细管组 | 1-3匹挂机 | 套 |  |  |
| 39 | 换毛细管组 | 柜机 | 套 |  |  |
| 40 | 相序保护器 | KFR-72、120W | 只 |  | 桂林机床厂 |
| 41 | 过流保护器 | KFR-72、120W | 只 |   | 桂林机床厂 |
| 42 | 温度传感器 | 通用性 | 条 |  |  |
| 43 | 高压压力控制器 | KFR-72、120W | 只 |  | 浙江三花 |
| 44 | 低压压力控制器 | KFR-72、120W | 只 |  | 浙江三花 |
| 45 | 补加制冷剂 | KFR-26、35W | 台 |  | R22.80元每公斤，环保制冷剂R410A,R32,120元每公斤 |
| 46 | 补加制冷剂 | KFR-50W | 台 |  | R22.80元每公斤，环保制冷剂R410A,R32,120元每公斤 |
| 47 | 补加制冷剂 | KFR-72W | 台 |  | R22.80元每公斤，环保制冷剂R410A,R32,120元每公斤 |
| 48 | 补加制冷剂 | KFR-120W | 台 |  | R22.80元每公斤，环保制冷剂R410A,R32,120元每公斤 |
| 49 | 空调移机 | KFR-26、35W | 套 |  | 拆报废空调安移机价折半收费 |
| 50 | 空调移机 | KFR-50W | 套 |  | 拆机安装搬运 |
| 51 | 空调移机 | KFR-72W | 套 |  | 拆机安装搬运 |
| 52 | 空调移机 | KFR-120W | 套 |  | 拆机安装搬运 |
| 53 | 加长铜管 | KFR-26、35W | 米 |  | 含保温层铜管排水管及控制线 |
| 54 | 加长铜管 | KFR-50W | 米 |  | 含保温层铜管排水管及控制线 |
| 55 | 加长铜管 | KFR-72W | 米 |  | 含保温层铜管排水管及控制线 |
| 56 | 加长铜管 | KFR-120W | 米 |  | 含保温层铜管排水管及控制线 |
| 57 | 医用冰箱压缩机 | BCD-155升-BCD-247升 | 台 |  | 原厂备件（海尔） |
| 58 | 医用冰箱机械温控器 | WDF | 个 |  |  |
| 59 | 超低温血浆冷冻箱压缩机 |  | 台 |  | 原厂备件（海尔） |
| 60 | 超低温血浆冷冻箱电子温控器 |  | 台 |  | 原厂备件（海尔） |
| 61 | 冰箱冰柜冷藏箱散热器及风机 |  | 套 |  | 型号见机器铭牌 |
| 62 | 医用冷藏箱压缩机 |  | 台 |  | 海尔，星星 |
| 63 | 厨房冻库冷库压缩机 |  | 台 |  | 型号见机器铭牌 |
| 64 | 厨房冻库冷库温控控制器 |  | 套 |  | 型号见机器铭牌 |
| 65 | 厨房冻库冷库内外风机 |  | 个 |  | 型号见机器铭牌 |
| 66 | 精密空调压缩机 | VR94KS-TFP-522 | 台 |  | 国祥，吉荣 |
| 67 | 精密空调控制器 |  | 套 |  | 国祥，吉荣 |
| 68 | 精密空调内外风机 |  | 个 |  | 型号见机器铭牌 |
| 69 | 全自动洗衣机电机 |  | 个 |  | 海尔8-10公斤 |
| 70 | 全自动洗衣机电脑控制板 |  | 套 |  | 海尔 |
| 71 | 全自动洗衣机，洗衣，脱水，总成 |  | 套 |  | 海尔 |
| 72 | 海信，海尔电视机屏 |  | 张 |  | 24英寸—47英寸 |
| 73 | 海信，海尔电视灯条 |  | 条 |  | 24英寸—47英寸 |
| 74 | 海信，海尔电视电源，电脑板 |  | 块 |  | 24英寸—47英寸 |
| 75 | 海信，海尔电视遥控器 |  | 个 |  | 原厂备件 |
| 76 | 冰箱冰柜补漏加制冷剂 | BCD-155升-BCD-247升 | 台 |  |  |