资阳市第一人民医院

市场调研公告

|  |  |
| --- | --- |
| 调研项目名称 | **彩超：1.彩色超声诊断系统；2.彩色超声诊断系统（便携式）** |
| 公示发布时间 | 2020年3月27日 |
| 报名起止时间 | 2020年3月27日～4月2日（5个工作日） |
| 市场调研时间 | 另行通知 |
| 报名表递交方式 | 报名表扫描至邮箱2660123817@qq.com |
| 调研人 | 资阳市第一人民医院 |
| 产品介绍时需提供资料（要求：装订成册、有封面、目录） | 1.市场调研报名表 |
| 2.生产商资质 |
| 3.供应商资质 |
| 4.销售授权（厂家给供应商代理授权） |
| 5.法人授权（供应商法人给业务人员授权，双方签字、法人及业务人员身份证复印件） |
| 6.产品医疗器械注册证/消毒产品生产许可 |
| 7.产品参数 |
| 8.产品使用说明书 |
| 9.产品彩页资料及样品 |
| 10.产品零配件清单 |
| 11.产品的用户名单 |
| 联系地址 | 资阳市第一人民医院（四川省资阳市仁德西路66号辅助办公楼5楼医学工程部 |
| 联系方式 | 电话：028-26222538 　　邮箱：2660123817@qq.com |
| 联系人 | 医学工程部：郝老师、朱老师 |
| 备注 | 1. 征集相关资料，请有相关产品及信息且具有合法合格资质的供应商与我部联系。2. 邮件名称：**超声类设备调研报名。**3. 请把调研资料快递至医学工程部，快递件上注明：**超声类设备调研资料** |

市场调研报名表

超声类设备

| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **生产公司** | **医疗器械注册证** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色超声诊断系统 |  |  |  | 可进口预算250万元 |
| 2 | 彩色超声诊断系统 |  |  |  | 可进口预算200万元 |
| 3 | 彩色超声诊断系统 |  |  |  | 国产预算200万元 |
| 4 | 彩色超声诊断系统（便携式） |  |  |  | 可进口预算140万元 |
| 5 | 浅表探头（浅表、肌骨） |  |  |  | 配置于飞利浦EPIQ5彩超 |
| 6 | 浅表探头（甲状腺、乳腺、造影） |  |  |  |
| 序号1 | **1.功能：**满足心脏、大血管、浅表器官、腹部及产科常规检查需求。**2配置：**4个探头（360度电子环扫探头（直肠肛周专用）、成人及小儿通用心脏探头、腹部探头、浅表探头）、可升降专用检查床、检查椅、UPS、单机版图文报告系统。**3.要求：**心脏、腹部、腔内探头为单晶体探头，探头衰减小，耐用性好，血流灵敏度高。专用360度电子环扫探头：频率范围：5-10MHz ；带刻度标尺；适用于直肠肛周病变检查，满足普外科及肛肠科关于直肠及肛周病变检查需求**；**弹性成像及造影软件标配。配置耦合剂加热保温装置。 |
| 序号2 | **1.功能：.**满足肌肯关节、神经亚专业检查、门诊、健康体检全身高质量常规检查需求。**2.配置：**5个探头（腹部、心脏、血管、浅表、腔内）、5个可用探头接口、可升降专用检查床、检查椅、UPS、单机版图文报告系统。配置耦合剂加热保温装置。 |
| 序号3 | **1.功能：**满足心脏、大血管、浅表器官、腹部及产科常规检查。**2.配置：**5个探头（心脏、腹部、腹部、浅表、腔内探头）、可升降专用检查床、检查椅、UPS、单机版图文报告系统。**3.要求：**腔内探头为新一代自主知识产权单晶体探头，探头衰减小，耐用性好，血流灵敏度高，常规腹部探头常规产科检查可快速全自动测量，腹部、浅表、腔内探头标配穿刺架。配置耦合剂加热保温装置。 |
| 序号4 | **1.功能**：满足外出义诊、巡诊、会诊等高质量检查需求需求。**2.配置：**4个探头（腹部、心脏、浅表血管、腔内）、台车、便携式拉杆箱、可升降专用检查床、检查椅、UPS、造影软件、单机版图文报告系统。 |
| 5/6 | 探头配置已购的彩色超声诊断系统（规格型号：飞利浦EPIQ5）。 |

联系人：　　　　　电话：　　　　　　　　　QQ：

　　　　　　　　　　　　　　　　公司：（盖章）

　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日