资阳市第一人民医院

采购放射工作人员个人剂量计监测公告

|  |  |
| --- | --- |
| 采购项目 | 资阳市第一人民医院放射工作人员个人剂量监测采购项目 |
| 公告发布时间 | 2019/3/29 |
| 报名起止日期 | 2019/3/29-2019/4/8 |
| 报名表递交方式 | 报名表的word或excel及扫描件至邮箱2448659267@qq.com。 |
| 采购人 | 资阳市第一人民医院 |
| 供应商具备条件 | 具体见：供应商参加本次采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件 |
| 联系地址 | 资阳市第一人民医院（四川省资阳市仁德西路66号辅助办公楼5楼医学工程部） |
| 联系方式 | 电话：028-26222538 　　邮箱：2448659267@qq.com |
| 联系人 | 医学工程部：郝老师、张老师 |
| 备注 | **邮件请标注名称：放射工作人员个人剂量监测报名表** |

1. 采购项目：放射工作人员个人剂量计监测

二、供应商参加本次采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必须专业技术能力；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 符合法律、行政法规规定的其他条件；

7. 根据采购项目提出的特殊条件：

7.1必须是在中华人民共和国境内注册，具备省级及以上卫生行政部门资质认证。必须具有合法的经营资格、独立的法人资格，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

7.2要求检测公司、机构能够出具Hp(10),Hp(3),Hp(0.07)三个剂量检测值；对于异常剂量，能够实现剂量计的重复性检测，以保证异常数据的准确核查；具备中子检测能力；所提供的报告能够同时符合卫生及环保相关管理部门的要求；

7.3具备三级甲等医院合作的成熟工作经验

三、投标报名

填写报名表、盖章、扫描及word或excel共同于2019年4月8日截止前传至资阳市第一人民医院医学工程部邮箱2448659267@qq.com，完成网上报名，联系电话：028-26222538。

三、开标时间及提供资料

另定开标时间，资阳市第一人民医院通过报名邮箱及开标时间公告通知已报名的投标人来院开标。

开标时，投标人根据资阳市第一人民医院《采购文件》中的供应商提供资料及格式要求，现场提供密封的相关资料，由医院根据开标情况确定中标单位。

附件：1. 报名表

2. 采购文件

3. 供应商提供资料及格式

 资阳市第一人民医院

 2019年3月29日

附件1：

报名表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | I胸章监测报价（/人/年） | IZ胸章监测报价（/人/年） | 剂量仪是否收取押金 | 剂量仪遗失赔偿金额 |
|  |  |  |  |  |
| 联系人：　　　　　　　 | 电话：　　　　　　　QQ： |

放射工作人员个人剂量监测

公司（盖章）：

年　月　日

附件2：

采购文件

一、项目概述

| **序号** | **项目名称** | **预计单价(I胸章)** | **预计单价(IZ胸章)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射工作人员个人剂量监测 | 400元/人/年 | 680元/人/年 |

1. 服务要求
2. 实行监测年度收费制，先监测后收费。

2. 在监测过程中若有人数减少，年终监测费用据实调整，在监测过程中若有人数增加，按增加人员的实际监测季度数（监测年费用/4\*实际监测季度数）计算监测费用

3. 剂量计由乙方提供给甲方使用，不收取押金。如有遗失，甲方照价赔偿。

4. 乙方漏测货丢失数据按照收费标准向甲方双倍赔偿，由于漏测或数据丢失造成的一切后果由乙方承担。

三、本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价（主要评分因素） | 70 | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)\*70分。 | / | 共同评分因素 |
| 2 | 服务要求 | 25 | 低于采购文件的采购要求的（负偏离），负偏离一项扣5分，扣完为止。 | 详见采购要求 | 共同评分因素 |
| 3 | 投标文件的规范性 | 5 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得5分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 | / | 共同评分因素 |

附件3

提供资料及资料格式

一、提供资料

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人须提供资料 | 目录（含页码） |
| 开标一览表 |
| 投标产品应答表 |
| 法定代表人/单位负责人授权书 |
| 承诺函 |
| 投标人基本情况表 |
| 相关资质 |
| 采购要求的其他资料 |
| 备注 | 1. 正、副本各一本， 按顺序装订成册，加盖公章。 2. 具体格式附后。 |

二、资料格式

**格式1**

封面：

（正本/副本）

xxxxx项目

投 标 人名称：

投标时间：2019年　月　日

**格式2**

**开标一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | IZ胸章单价（/人/年） | I胸章单价（/人/年） |
|  |  |  |

备注：

1.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人/单位负责人或授权代表签字并盖投标人印章。

2. “开标一览表”投标产品的序号须与采购项目、报名表序号一致。除了单独密封递交外，投标文件（正副本）也应当提供，如有遗漏，将视为无效。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

**格式3**

**法定代表人/单位负责人授权书**

资阳市第一人民医院：

本授权声明：XXXX XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXXXXXX” 项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表（被授权人）签字：XXXX。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

日 期：XXXX。

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

**格式4**

**二、承诺函**

资阳市第一人民医院：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的耗材和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

1. 若采购产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料，且有授权销售许可；投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料；

2. 本项目参加采购活动的供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

3. 投标产品属于“四川省医用耗材集中挂网阳光采购系统”或“体外诊断试剂阳光采购系统”中采购目录要求的产品，投标人必须是“四川省医用耗材集中挂网阳光采购系统”或四川省“体外诊断试剂阳光采购系统”的配送企业，投标产品必须是“四川省医用耗材集中挂网阳光采购系统”或四川省“体外诊断试剂阳光采购系统”中“采购目录”中产品。

二、我单位及其现任法定代表人/主要负责人不具有行贿犯罪记录。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

三、我单位作为本次采购项目的投标人，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

（一）完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

（二）参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（四）如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映，我方同意对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

（五）投标文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、要求、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

（六）如本项目评标过程中需要提供样品，则我单位提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标的，我单位愿意承担相应不利后果。

（七）一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

（八）我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

（九）我方承诺本次招标中标后，中标项目的服务资质最少时间为投标截止时间届满后365天。

（十）我方为本项目提交的投标文件正、副本各壹份，用于开标唱标的“开标一览表”一式壹份。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日 期：XXXX。

**格式5**

**投标人基本情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。