## 调研公告
四川大学华西医院资阳医院·资阳市第一人民医院 网络安全建设项目调研公告
根据医院工作安排，我院对网络安全建设项目进行市场调研，现公开征集相关资料，欢迎符合条件的厂商进行报名，现将有关事宜公告如下：
调研项目名称 | 网络安全建设项目
项目基本情况 | 根据《网络安全法》、《密码法》、《医疗卫生机构网络安全管理办法》、《等级保护及密码应用建设相关法律法规及标准》等行业标准，结合医院实际，充分利旧已有堡垒机、网闸、态势感知系统、上网行为管理设备等网络和网络安全软硬件的基础上，拟对医院核心业务网络、安全进行改造，拟计划新增设备如下：核心交换机2台、业务交换机15台、数据隔离交换系统1套、终端安全系统1套、Web应用防护系统1套、集中日志收集审计系统1套、漏洞扫描系统1套、入侵检测探针3台、数据中心防火墙2台、运维管理平台1套等必要配套设施设备及服务，要求设备间实现无缝联动。 建设一套医院内部环状光纤通信线路形成trunk环路提升园区骨干网络容错能力，匹配专项网络安全专项技术服务，高标准建设医院基础网络全面实现院区间、楼宇间网络双活能力，提升核心网络数据交换能力。 建成后可实现一体化网络平台管理、实现基于网络层的准入控制能力；通过与现有安全设备联动支持细颗粒度的应用策略部署及管控，实现多协议、多业务、安全策略、流量管理、服务质量管理、资源管理，为医院业务系统运行提供一个强有力的网络及安全支撑平台。
报名资料 | 报名资料须包含以下内容，并按照此顺序制作： 1.项目调研报名表（附件1）； 2.资质（企业资质和项目授权等）附件2； 3.项目调研情况一览表（附件3）； 4.建设方案；售后服务方案； 包含但不仅限于以上内容。
报名时间、 方式 | （一）报名时间：本公告自挂网公告日起，有效期为5个工作日(截止时间为2023年4月19日17点前 ），公告截至日期后递交的报名资料无效。 （二）报名方式:本次市场调研活动采用邮箱报名，不接受现场报名。 1.报名资料电子文档（盖章扫描件和可编辑版本）发送至35450948@qq.com，并抄送至2539231388@qq.com。（邮件名称：XXXX项目—XX公司市场调研资料） 2.联系人：杨老师 联系电话028-26219526 3.如需现场调研，须有商务代表与技术代表同时到场进行产品介绍，具体调研时间和地点另行通知。
声明 | 现公告的调研内容因市场了解的局限性，仅作为医院市场调研参考使用，不作为正式采购依据，无任何针对性，如有不全之处，敬请理解，并请参与单位详实介绍推荐产品，最终配置和技术参数以购买时为准。对未公告配置及技术性能的，请各潜在供应商自行提供。如有疑问请致电咨询：028-26219526。

## 附件1 项目调研报名表
项目调研报名表
序号 | 产品名称 | 公司名称 | 联系人 | 联系电话 | 联系邮箱 | 备注
1

## 附件2 供应商资质
供应商资质
一、参加调研的供应商应具备下列资格条件：
1.具有独立承担民事责任的能力。 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 4.有依法缴纳税收（国税或地税）和社会保障资金的良好记录。 5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 6.法律、行政法规规定的其他条件。 7.根据采购项目提出的特殊条件：无。

## 附件3 项目调研情况一览表
网络安全建设项目调研情况一览表
序号 | 名称 | 主要功能描述 | 建设依据 （政策、行业标准） | 详细政策、行业标准条款 | 主要配置 | 单位 | 数量 | 预算价格 （万元） | 备注
1 | 日志审计系统 | 日志审计系统是用于全面收集企业IT系统中常见的安全设备、网络设备、数据库、服务器、应用系统、主机等设备所产生的日志XXXXXXXXXXXXXXXXX | 《四川省智慧医院评价标准》 | （一）智慧医院基础 第1.1条 数据中心及网络“上网行为审计的记录，不低于6个月；” 第1.3条 防攻击“（3）具有统一的安全日志平台，能实时展示安全状态，保存了服务器、网络设备、安全设备的日志，且能生成报告，至少6个月；”相关要求。 | XXXXXXXXXXXXXXXXX | 台 |  |  | 填写样例
备注： 1. 方案应符合《四川省智慧医院评价标准》、《医院智慧管理分级评估标准体系》、《GB_T 22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》等网络安全行业标准要求； 2.根据我院提出的基本需求对医院核心网络及网络安全建设进行方案编制，方案内容包括但不限于产品名称、主要配置、数量及价格； 3.方案及产品选择应优先满足国产化及密码应用相关要求； 4.售后服务不低于6年。 5.项目内容与数量可根据实际情况进行调整。