资阳市第一人民医院 区域医学影像中心远程阅片平台合作方比选公告

我院拟对区域医学影像中心远程阅片平台合作方进行公开比选，诚邀具备合格资质、满足以下设备技术需求、售后服务能力、三年内无违法违纪记录的供应商前来参与。

项目名称：区域医学影像中心远程阅片平台合作方比选项目

二、采购内容及技术要求：

（一）系统整体要求

1.▲整体系统采用B/S构架；

2.▲系统支持tidb/sql server/mysql/oracle/sqlite/mongodb等多种主流数据库和国产数据库。（提供软件截图）；

3.▲系统支持PETCT融合，三维MPR融合； XA数字减影；影像增强；锐化；浮雕。（提供软件截图）；

4.▲系统支持心电DICOM,心电图浏览和处理（显示格式、纸速、增益、滤波、测量等）。（提供软件截图）；

5.具有医院管理、科室管理、医生管理、角色管理、权限管理、设备管理、模板管理等；

6.▲系统DICOM通讯支持SSL加密传输，支持客户端证书校验，保证通讯的安全可靠。

7.▲可以指定医生书写哪些医院，医院可以指定哪些医生书写报告功能；（提供软件截图）；

8.▲可以自定义用户功能模块；

9.▲支持二维码扫码查看电子报告及影像。

10.支持按医院分类统计门诊、住院阳性率、部位数、检查数、急诊量等。

11.可以统计每个医院检查明细。

（二）影像申请端影像采集要求

1.从标准DICOM 3.0接口的影像设备或PACS系统获取患者的影像资料，并进行存储、再现以及相应的处理操作；支持各种医疗信息标准：HL7 v2.x、HL7 v3、X12、XML、DICOM、EDI、NCPDP、Delimited Text等，以便各类设备或信息系统的接入。支持各种通用的协议：MLLP、TCP/IP、HTTP、Files、Database等。

2.影像资料的零损压缩拍摄和保存；

3.▲可查看影像上传服务端网络通讯状态（提供软件截图）；

4.▲可查看上传明细，包含上传状态、图像数量、上传时间等信息（提供软件截图）；

5.书写、发布影像会诊报告；

6.影像的三维后处理，批量重建VR,MPR,OPR,CPR（直线、曲线、折线）；（提供软件截图和系统）；

7.权限管理和操作日志记录进行严格管理；

（三）会诊登记

1.可以发起会诊。

2.可上传本地dicom图像

3.患者信息与患者列表在同一界面。

4.可实现必填项约束。

5.患者登记界面可打印报告，影像调阅，无需切换页面操作。

（四）影像会诊端功能

（1）影像查询条件:

1.影像检查日期范围; 影像类型; 病人ID号; 病人姓名; 性别、年龄;设备名称; 检查项目名称; 检查状态过滤; 检查日期; 申请科室; 申请医师; 申请医院; 报告医师; 审核医师；尾号筛选；

2.显示诊断结论、显示阅片状态、显示报告状态、显示审核状态；

3.▲可显示诊断中、哪个医生正在诊断、审核中、哪个医生正在审核。（提供软件截图和系统）；

4.▲支持急诊患者置顶显示；

5.显示病人登记、摄片、报告等节点的时间

6.用户可配置自定义列；

7.用户可自定义设置列表是否自动刷新；

8.书写时间和审核报告时间显示栏

9.按不同节点如检查时间、审核时间排序，按不同检查状态分颜色显示和报告状态显色提醒

10.可直观查看不同检查状态的数量；

11.可查看报告修改痕迹；

12.支持自定义是否双屏显示；

（2）影像显示与后处理

1.支持单检查内影像分格显示，可由用户自定义分格数

2.支持多检查分格显示，可由用户自定义分格数

3.多序列窗口下支持双击一个序列窗口时放大成一个窗口显示，再次双击回到多序列窗口。

4.鼠标滚动显示图像

5.多序列窗口浏览图像时，支持鼠标移动到窗口上即可翻图，无需单击选中序列窗口。

6.实时窗宽窗位调节

7.ROI自动窗宽窗位调节，自动显示其最优化的窗宽窗位

8.无级缩放; 支持旋转翻转：平面旋转、水平翻转、垂直翻转;图像漫游; 黑白反转（负片）; 伪彩; 放大镜；▲支持自定义任意角度旋转；

9.恢复到原始状态功能

10.支持序列复制功能，可对同一序列的副本应用不同的窗宽窗位，实现双窗或多窗对比。

11.同帧比较时不同序列可采用不同窗宽窗位

12.同一窗口内多序列图像显示

13.同一窗口内多序列图像多定位线交叉引用

14.同一窗口内不同检查影像显示对比

15.同一窗口内同一检查的多序列图像同步滚动对比

16.同一窗口内不同检查的多序列图像同步滚动对比

17.同一窗口内不同病人多序列图像同步滚动对比

18.可按照：UID、影像号、日期和时间、影像位置、摄像时间等方式对影像进行排序

19.支持序列播放功能，回放速度可用鼠标滚轮进行动态调节

20.显示DICOM文件头信息

21.MR和CT图像定位线显示

22.图像多定位线显示

23.支持对CT、MR不同序列图像实现定位线交叉引用的功能，可实时显示出图像间的空间位置关系

24.自动实现不同序列图像的同帧显示

25.影像动态播放显示，支持DICOM多帧图像

26.关键图像标记和显示，便于与临床医生的交流

27.能在图象处理软件中选定某幅图象做标记与处理，可保存为关键影像后生成放射图文报告形式进行打印，并方便临床医生浏览

28.▲三维后处理同时满足基于服务器端处理和web前端处理，并且同时满足基于CPU预算和GPU预算，根据不同医院配置选择最佳设置，不需要增加医院的硬件投入，只需在诊断工作站上即可完成，并发点数不限制，无需安装插件（提供软件截图和系统）。

29.▲具有MPR\OPR\CPR\VR\VE功能；三维模拟手术刀裁剪。

30.▲支持多段曲线调窗，支持Gamma调窗（提供软件截图和系统）。

31.▲支持XA剪影功能，支持PETCT图像融合（提供软件截图和系统）；

32.▲支持最大密度投影；

33.▲具有DR/CT/MR完整的专家知识库，能够与部位自动关联匹配。

34.▲具有三级审核管理流程。

35.▲可以驳回报告。

36.▲报告界面可以直观显示简要病史、临床诊断、检查目的、以往检查等信息，无需切换其他界面。（提供软件截图和系统）；

37.可以调整报告格式字体大小等。

38.▲支持结构化报告。（提供软件截图和系统）；

39.▲支持VR一键去骨功能（提供系统截图）

40.▲三维后处理同时满足基于服务器端处理和web前端处理，并且同时满足基于CPU预算和GPU预算，根据不同医院配置选择最佳设置，不需要增加医院的硬件投入，只需在诊断工作站上即可完成，并发点数不限制，无需安装插件。（提供系统截图）

41.▲支持MPR中切换主视图功能，并且可以在矢状位、冠状位、横断位窗口拖动滚动条快速浏览当前视图。（提供系统截图）

42.▲支持MPR中选择任意层厚，并且可以在矢状位、冠状位、横断位窗口拖动鼠标任意修改层厚。（提供系统截图）

43.▲支持MPR中可以在矢状位、冠状位、横断位窗口任意切换MIP、VR。

44.▲支持鼠标MPR三维旋转。（提供系统截图）

45.▲支持MPR中牙齿分割功能可以选择手动勾画或者磁力铅笔，并且支持三维渲染。（提供系统截图）

46.▲支持MPR中神经管标注，并且在VR中同步显示。（提供系统截图）

47.▲支持CPR中可以在矢状位、冠状位、横断位窗口任意切换MIP、VR。（提供系统截图）

48.▲支持MPR中同时查看矢状位、冠状位、横断位空间位置。（提供系统截图）

49.▲支持MPR中矢状位、冠状位、横断位可以使用测量直线、面积等等工具。（提供系统截图）

（3）测量与标注

1.长度\距离测量; 三点角度测量; 四点角度测量; 单点CT值测量; 心胸比测量; ROI矩形/正方形标注、测量; ROI圆形/椭圆形标注、测量; 文字标注

2.导出影像时可包含测量与标注

3.支持图像遮盖：圆形\椭圆形遮盖、 矩形遮盖、 任意形状遮盖

4.注释文字保存、复制、粘贴;

（4）影像输出

1.支持DICOM打印

2.支持普通打印纸打印

3.同一个病人不同检查影像可拼图打印

4.不同病人的相同/不同检查影像可以拼图打印

5.注释、测量、遮盖后图像输出

6.打印胶片时可在定位片上显示定位线

7.提供标准胶片排版格式，并可由用户自由定义格式，可保存用户自定义的胶片排版格式

8.可根据检查类型和胶片尺寸、方向自动筛选排版格式

9.胶片打印时可选择全部页面、当前页面和自定义页面范围

10.胶片排版时可对图像进行自由漫游、缩放

11.胶片排版时可选择定位像，并根据所选图像或序列重建定位线

12.支持将单个分格继续拆分成多个分格

（5）移动端调阅技术要求

1.支持APP模式调阅报告及DICOM图像。

2.支持CR、DR、CT、MRI、核医学、DSA、超声、内窥镜、病理等多种DICOM影像的显示；影像缩放、旋转处理；提供影像测量功能。

3.支持MR和CT影像的定位线显示，并可以在定位线上直接定位到对应的断层；

4.提供测量与批注功能：单点密度值，长度、两线角度、椭圆面积、矩形面积、不规则形面积、手绘线面积的测量及箭头、文字标记；

5.提供旋转、左右镜像、上下翻转、反相、自定义旋转功能；

6.提供缩放、移动、放大镜；提供窗口放大镜功能，在窗口中可改变窗宽窗位；

7.▲提供多平面重建MPR和MPRPLANAR模式功能。同屏显示横断位、冠状位、矢状位、任意斜面的影像（提供软件截图和系统）。

8.支持对CT、MR不同序列之间的三向联动显示功能；

9.▲支持手机app移动办公功能，能查询院内患者列表，可对报告进行书写编辑，可查看申请单，可查询统计科室工作量等功能；

10.▲支持移动端报告书写、审核功能，专家可在异地进行急诊的应急应用（提供软件截图和系统）。

11.支持查看申请单，历史检查功能。

12.▲支持阳性率统计、医生工作量统计、科室工作量统计（提供软件截图和系统）。

13.▲移动端拥有VR 功能及虚拟切割功能，无需配置GPU显卡即可实现（提供软件截图）。

14.网络传输：为保证图片传输速率，第三方公司所提供的网络接入端保证上下行20M,中心端上下行100M。随着接入端的增加以及传输数据的增加，为保证传输速率对网络带宽进行增加。

（6）会诊端硬件配置要求

1.▲平台用医学影像专用液晶显示器2台，≥6M，彩显。

2.▲平台用台式电脑2台，i7,独立显卡。

三、资格性要求

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.参加本次采购活动的投标人、法定代表人/主要负责人在参加本次采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录（公司成立不足三年的从成立之日起算）。

7.本次采购活动不接受联合体参加。

四、商务要求

（一）交货期及地点

交货期：在签订协议后，成交公司应从签订协议之日算起3个月内完成“区域影像中心”的建设，并能投入使用。

交货地点：资阳市第一人民医院指定交货地点。

（二）服务费支付标准

合作方收取基层医院服务费：费用需向我院报备。

CT\DR\MRI:每份诊断报告单价医院与基层医院后续协议。

（三）售后服务

1、成交公司负责“区域医学影像中心远程阅片平台”运行的运维工作，包括提供的软件、硬件以及网络等。

2、设置7\*24小时技术支持热线电话（固话、手机）。若1小时内无法电话解决问题，成交公司维修工程师必须在接到故障报告后4小时内到达故障现场维护。

3、提供完善售后服务体系，有售后服务点，配置工程师负责产品的售后维修（须提供售后服务点地址、工程师姓名、联系方式等）。

4、成交公司需提供免费软件操作培训服务，包括培训内容、培训时间、培训地点、培训人员安排等。

（四）其他要求：

1、成交公司所投“区域医学影像中心远程阅片平台”有4个及以上的成功案例，有相应证明材料。

2、签订协议后，“区域医学影像中心远程阅片平台”的使用权归资阳市第一人民医院所有。

3、成交公司须与医院签订信息保密协议，对平台数据在未授权的情况下无处置权。

4、成交公司必须保证“区域医学影像中心远程阅片平台”数据的安全性、完整性、可用性，须通过信息系统安全三级保护，且从签订合同之日起每年有效。

（五）合作模式

“区域医学影像中心远程阅片平台”建设由成交公司承建。平台中心端和接入端的所有软、硬件，必要的网络以及平台的后期维护等费用均由成交公司承担。我院只提供诊断医生进行阅片及出报告。

五、评审方法

（一）本项目采用综合评分法。

详见《评分标准（兼评委打分表）》

（二）无效响应文件的认定：

有下列情形之一的响应文件被认定没有实质性响应采购文件要求，为无效响应文件：

（1）资格审查不合格的（资格证明文件不全或无效）；

（2）响应文件的组成和格式、签署和盖章不符合采购文件规定的；

（3）评审小组经过审查，发现响应文件有其他重大偏离的，由三分之二以上小组成员出具书面意见确认；

（4）供应商提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

（5）不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的。

（三）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件相互混装。

六、参加投标的供应商应具备的资质及条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）供应商参加本次比选前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的采购活动。

（八）参加本项目的供应商须未被列入信用中国网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。

七、报名及报名资料递交

（一）公示及报名时间：2023年7月31日至2023年8月2日。

（二）廉洁承诺书（详见附件）。

（三）营业执照副本复印件。

（四）联系方式。联系人姓名+联系电话

（五）报名方式：网上发送报名资料压缩文件包（电子邮件名称为“×××公司+区域医学影像中心远程阅片平台合作方比选项目+联系人姓名+联系电话”）至QQ邮箱：306549155@qq.com。

投标供应商投标时需要提交的资料

（一）（量化指标需提供证明资料并加盖公章）

1、技术要求响应表2、商务要求响应表3、资格证明文件如营业执照、法定代表人授权书及要求提供的资格证明文件等4、同类项目业绩表5、项目实施服务方案、服务承诺6、**采购文件规定或供应商认为需要提供的其他响应表与相关资料**7、廉洁承诺书

（二）响应文件封面及文件（详见附件）。

1、响应文件须按附件提供的统一格式和要求填写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

2、响应文件应用不褪色的材料书写、打印或复印。响应文件应编制目录索引，以便于查询、审阅。响应文件应逐页标注连续页码，封面提倡使用软封面。响应文件语言：中文，当不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。响应文件中所使用的计量单位，除采购文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。响应文件因模糊或表达不清楚所引起的后果由供应商负责。

3、响应文件的密封、标记和递送。

所有递交的响应文件均应按以下方法进行密封，并加写标记，不接受未按规定密封和加写标记的响应文件。响应文件递交时应密封完好，封口处必须盖有供应商单位公章或被授权代表签字。密封袋上注明采购项目名称、供应商名称，并注明“响应文件”字样及“ 年 月 日 时启封”字样。

注：响应文件资料必须真实并每页加盖鲜章，如提供虚假资料，一经发现，立即取消比选资格或解除合同。

八、开标时间和地点

开标时间:2023年8月3日14:00。

开标地点：资阳市第一人民医院采购部（资阳市雁江区仁德西路66号行政办公楼5楼520室）。

联系人：采购部梅老师Tel:028-26655128

 附件1：比选响应文件

 附件2：廉洁承诺书

 资阳市第一人民医院

 2023年7月28日

# 附件1：

**比选响应文件**

**项目名称： 区域医学影像中心远程阅片平台合作方比选项目**

**授权代表：**

**手机号码：**

**邮箱号码：**

**供应商全称： （盖章）**

**二〇二三年 月 日**

**1四川大学华西医院资阳医院 资阳市第一人民医院**

**区域医学影像中心远程阅片平台合作方综合评分表**

参加公司名称

一、评分说明

（1）评委根据评标情况逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

（2）各评分因素分值精确到小数点后一位；

（3）有其他未尽事宜的，由评审小组集体讨论决定。

二、评审标准

详见《评分标准（兼评委打分表）》。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评议内容 | 计算 | 得分 |
| 技术部分评分标准（62分） | 建设方案评分（12分）：针对资阳市信息化建设情况，提供针对性的建设性方案：1，功能模块设计是否符合业务需求、关键技术点是否应对；2，总体设计思路、技术构架是否具有兼容性和拓展性、设计是否全面；3，影像管理平台规划与采购方需求匹配程度；4，影像管理平台是否考虑与外部系统的关联性；5，全面考虑采购方需求，能结合采购方实际情况提供硬件资源需求、提供数据量估算分析；6，对现状痛点分析基本明确，合理化建议基本能满足客户的应用需求；以上内容全面、详细的每一项得2分，满分12分。 |  |  |
| 产品功能技术评分（50分）：比选产品技术参数完全符合文件技术、服务要求，没有负偏离的得满分50分；每有1条“▲”号参数条款负偏离扣3分，每有1条非“▲”号参数条款负偏离一项扣1分，本项扣完为止。其中需要提供软件截图的，如无法提供截图则扣除相应偏离分。 |  |  |
| 商务部分评分标准（38分） | 案例评分（8分）：自2020年1月1日至投标截止日期前,投标人提供类似项目业绩1个得2分,最高得8分，不提供不得分。需包含类似区域学影像或影像平台（需提供相关合同复印件或中选（成交）通知书或中选（成交）公告，加盖投标人公章（鲜章）。 |  |  |
| 服务评分（15分）：投标人针对本项目提供的整体实施方案，包括但不限于：1.阶段划分； 2.各阶段目标；3.各阶段须完成的建设内容；4.各阶段进度计划；5.保障措施。以上内容全面、详细的每一项得2分，满分10分。投标人针对本项目提供的项目团队驻场服务方案，包括但不限于：1.人员配置计划、2.职责分工、3.组织架构、4.人员管理措施、5.技术服务保障、6.应急措施。以上内容全面、详细的每一项得1分，满分5分。 |  |  |
| 商务资质评分（5分）：投标人或投标产品具有云PACS系统软件、远程影像系统、区域影像平台、医学影像后处理系统、云RIS系统的软件著作权登记证书（投标时需提供相关证书复印件并加盖投标人公章（鲜章）），提供证明材料1个得1分,满分5分，不提供不得分。 |  |  |
| 运营方案（10分）：投标人提供完整的运维服务方案1、针对本项目安全运维服务方案（至少包含日常巡查方案、在重大活动及重要节假日的系统保障以及授权管理、安全管理、传输加密的技术保障）；2、针对本项目巡检服务方案（至少包含日常巡检制度、巡查、巡检内容及保障、根据本项目服务需求制定的周、月、季度、年度巡检记录表样表）；3、针对本项目故障处理服务方案（至少包含故障处理、配置变更、运维效率、技术手段及保障）；4、针对本项目培训服务方案（至少包含培训大纲、培训讲师的培训经验、培训场地的保障）5，投标人在资阳本地设有售后服务机构。（提供营业执照和租房证明，加盖公章）满分10分，每有一项得2分。 |  |  |
|  | 总 分 |  |  |

评委签名： 日期：

**2报价一览表**

项目名称：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标报价 | 报价方式： |

供应商单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日 期：

**3技术要求响应表**

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件的技术条款 | 响应文件的技术条款 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

备注：此表根据“技术要求”情况填写，如有偏离，必须如实说明。

供应商单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日 期：

**4商务要求响应表**

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

备注：此表根据“商务要求”情况填写，如有偏离，必须如实说明。

供应商单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日 期：

**5同类项目业绩表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 业主单位 | 服务内容 | 联系人电话 | 合同时间 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：根据评标标准提供证明文件。

**6资格证明文件**

**（1）营业执照** （复印件并加盖公章）

**（2）法定代表人身份证明或法定代表人授权书**

**法定代表人身份证明**

（法定代表人参加投标时提供）

供应商名称：

单位性质：

姓名： 性别： 职务：

身份证号码：

系 （供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

**附：法定代表人身份证复印件。**

 供应商单位： （盖公章）

日 期：

**法定代表人授权书**

（非法定代表人参加投标时提供）

 致 （*采购人*） ：

 （*供应商名称*） 法定代表人 *（姓名、职务）* 授权 （*被授权代表姓名、职务*） 为本单位合法代理人，参加*（采购编号）（项目名称）* 项目的采购活动，代表本单位处理采购活动中的一切事宜。

 本授权书于 年 月 日签字生效,特此声明。

 法定代表人（签字或盖章）：

 供应商单位（公章）：

 日 期：

附：

被授权代表（签字）：

 电 话：

**附：法定代表人和被授权代表的身份证复印件。**

**（3）采购公告中要求提供的资格证明文件**

**合格供应商的资格承诺书**

我单位：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。法律、行政法规规定的其他条件。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

特此承诺！

供应商单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日期：

**7项目实施方案、服务方案、服务承诺**

（格式自拟）

**8采购文件规定或供应商认为需要提供的其他资料**

# 9采购合同（仅供参考）

签订时间： 年　月　日

采购人（甲方）：资阳市第一人民医院

供应商（乙方）：

根据《院内自行采购工作规范【2022】144号》《中华人民共和国民法典》要求，参照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规及资阳市第一人民医院 采购项目（项目编号： ）的“采购要求”、乙方的“响应情况”，甲、乙双方同意签订本合同。双方同意共同遵守如下条款“

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关服务。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金（如有）

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期（如适用）

1. 服务质量保证期 年。（自验收合格之日起计）

八、合同履行时间、履行地点

1. 履行时间：

2. 履行地点：

九、付款方式

履约保证金（选用）：

付款方式：

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1． 乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1．合同由双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3．本合同正本一式△份，具有同等法律效力，甲乙双方各执△份；△份，（用途）。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方：（章）资阳市第一人民医院地址：资阳市雁江区仁德西路66号法定代表人签字：授权代理人：统一社会信用代码：12511800451513294D开户行：建行资阳和平路支行账号：51001687367051500244 电话：028-26655128日期：202 年　月　日  | 乙方：（章） 地址： 法定代表人签字：授权代理人：统一社会信用代码： 开户行： 账号： 电话： 日期：202 年　月　日  |

附件2：

**廉洁承诺书**

为了全面贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅共同签发的《〈关于开展治理商业贿赂专项工作的意见〉的通知》和国家卫生健康委、国家中医药管理局《关于开展治理医药购销领域商业贿赂专项工作的实施意见》及省卫生健康委治理医药购销领域商业贿赂专项工作培训会议精神，结合资阳市第一人民医院反商业贿赂工作实际，依法保护双方在药品、医用设备、医用耗材、外包服务等购销活动中的合法权益，承诺如下：

1. 进一步统一思想，充分认识开展治理商业贿赂专项治理的重要性、紧迫性和必要性。
2. 应积极配合医院开展自查自纠工作，积极配合对相关医务人员的商业贿赂行为进行查处。
3. 不找有关领导干涉药品、医用设备、医用耗材等购销活动，不以贿赂的方式将上述商品销售到医院。
4. 不向药品、医用设备、医用耗材等购销人员给予各种名义的财物或回扣。
5. 不向从事药品、医用设备、医用耗材等相关活动的人员给予开单费、临床促销费、宣传费、劳务费、统方费等费用。
6. 不为医院相关人员报销电话费、娱乐费、差旅费、餐费等应由本人支付的各种费用。
7. 不组织甲方相关人员参加国内外旅游、座谈会、学术会等活动。
8. 不向甲方相关人员赠送各种实物及有价证券。
9. 不派工作人员到医院临床科室进行药品、医用设备、医用耗材的广告宣传。
10. 不以任何理由向医院及其相关人员进行商业贿。
11. 如违反上述约定，医院有权单方终止现有购销关系，若违反承诺条款，公司承诺：三年内无权参加医院所有的采购活动。
12. 违反上述约定，应向医院支付违约金贰万元，医院可直接在双方购销款中扣除。

承诺公司：（盖章）

承诺代表：

承诺时间：2023年 月 日