资阳市第一人民医院

手术中心层流系统过滤器等采购项目

比

选

文

件

资阳市第一人民医院

编制

二O二三年十月

## 目录

第一章比选邀请	２

第二章比选申请人须知	4

第三章响应文件格式	15

第四章资格证明文件	24

第五章比选项目及要求	26

第六章评选办法	31

第七章合同主要条款（参考）	34

# 第一章比选邀请

根据业务开展需要，资阳市第一人民医院手术中心层流系统过滤器等采购项目拟进行国内公开比选，兹邀请相关供应商参加比选。

一、比选编号：

二、比选项目：资阳市第一人民医院手术中心层流系统过滤器等采购项目

三、比选项目简介：

本项目共1个包，采购资阳市第一人民医院手术中心层流系统过滤器等一批。

具体要求详见第五章。

四、比选申请人应具备的资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.本项目不接受联合体；

8.按照规定报名并获取比选文件；

五、资格审查：

除明确要求在报名并获取比选文件时需提供的资格证明文件外，本项目比选供应商的资格条件在评选时进行审查。供应商应在响应文件中按比选文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其比选或中选资格被取消。

六、比选文件发布时间、地点：

比选文件在我院官网免费自行下载获取。

七、比选文件递交截止时间和比选会时间：

报名时间：2023年10月13日至2023年10月20日 17：00（北京时间）

比选日期：2023年10月24日上午9：00

响应文件必须在比选当天送达比选会地点。密封和标注不符合比选文件规定的响应文件恕不接受。本次比选不接受邮寄的响应文件。

八、比选会地点: 资阳市雁江区仁德西路66号资阳市第一人民医院新区医院辅助楼5楼会议室。

九、本比选邀请在资阳市第一人民医院官网上以公告形式发布。

十、联系人及联系电话

采 购 人：资阳市第一人民医院

地    址： 资阳市雁江区仁德西路66号

联系人：朱老师

电话： 028-26655128

# 第二章比选申请人须知

## 比选申请人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 比选人 | 名称:资阳市第一人民医院 |
|  | 比选项目名称 | 资阳市第一人民医院手术中心层流系统过滤器等采购项目 |
|  | 比选预算 | 人民币7.518万元。（包含安装调试等一切人工费用。） 超过采购预算的报价，其响应文件作无效处理。 |
|  | 最高限价 | 人民币7.518万元。最高单价限价详见比选文件第五章。 超过最高限价和最高单价限价的报价，其响应文件作无效处理。 |
|  | 比选方式 | 公开比选 |
|  | 评选方法 | 最低价评标法 |
|  | 交付时间、地点 | 详见比选文件第五章要求。 |
|  | 质量要求、验收标准 | 质量要求：按比选文件要求。 验收标准：按比选文件要求进行验收。 |
|  | 联合体比选 | 本次比选不接受联合体。 |
|  | 考察现场、标前答疑会 | 比选采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
|  | 比选申请人对比选文件提出异议的时间 | 在响应文件递交截止时间3日前提出。 |
|  | 分包履约 | 中选供应商在合同签订之前必须征得比选人同意。 |
|  | 构成比选文件的其他文件 | 比选文件的澄清、修改书及有关补充通知为比选文件的有效组成部分。 |
|  | 比选有效期 | 比选截止日后90天。 |
|  | 比选保证金 | 本项目不收取。 |
|  | 备选比选方案和报价 | 不接受备选比选方案和多个报价。 |
|  | 签字盖章 | 比选申请人必须按照比选文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。 |
|  | 比选文件份数 | 正本1份；副本2份；用于唱标的“报价一览表”一式一份。 |
|  | 比选文件的装订 | 正本和副本及用于唱标的“报价一览表”分别装订。 |
|  | 比选文件封面的标注 | 比选文件正本和副本的封面上均应标明：比选项目名称、比选编号、分包号（如有分包）、比选申请人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。 |
|  | 比选文件外层密封袋的标注 | 比选项目名称、比选编号、分包号（如有分包）、比选申请人名称、年月日。 |
|  | 采购时间和地点 | 采购时间：同比选截止时间。 采购地点：同比选文件递交地点。 |
|  | 履约保证金 | 本项目不收取。 |

## 一、总则

### 1.适用范围

1.1 本比选文件仅适用于本次公开比选所叙述的货物和服务项目采购。

### 2.有关定义

2.1 “比选人”系指依法进行采购的使用者。本次比选的比选人是资阳市第一人民医院。

2.2 “比选申请人”系指报名并获取了比选文件拟参加比选和向比选人提供货物及相应服务的供应商。

### 3.合格的比选申请人

合格的比选申请人应具备以下条件：

（1）具备“比选邀请”第五条的基本条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规和条例；

（3）比选文件和法律、行政法规规定的其他条件。

### 4. 比选费用

比选申请人参加比选的有关费用由比选申请人自行承担。

## 二、比选文件

### 5．比选文件的构成

5.1 比选文件用以阐明比选项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、比选程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本比选文件包括以下内容：

（1）比选邀请；

（2）比选申请人须知及前附表；

（3）比选文件格式要求；

（4）比选申请人有关资格证明文件要求；

（5）比选项目及要求；

（6）评选办法；

（7）合同主要条款。

5.2 比选申请人应认真阅读和充分理解比选文件中所有的事项、格式条款和规范要求。比选申请人没有对比选文件全面做出实质性响应是比选申请人的风险。没有按照比选文件要求作出实质性响应的比选文件将被拒绝。

### 6. 比选文件的澄清和修改

6.1在响应文件递交截止时间前，比选采购单位无论出于何种原因，可以对比选文件进行澄清或者修改。

6.2比选采购单位对已发出的比选文件进行澄清或者修改，将在比选文件要求的提交响应文件截止时间前在资阳市第一人民医院官网上发布公告，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有报名并获取了比选文件的供应商。该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。

6.3 在递交响应文件截止时间前，比选采购单位可以视采购具体情况，延长递交响应文件截止时间和比选会时间，并将变更时间以书面形式通知所有报名并获取了比选文件的供应商。

### 7. 答疑会和现场考察

7.1 根据比选项目和具体情况，比选采购单位认为有必要，可以组织召开采购前答疑会或组织比选申请人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，比选采购单位将以书面形式通知所有报名并获取了比选文件的供应商。

7.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 三、响应文件

### 8．响应文件的语言

8.1比选申请人提交的响应文件以及比选人与比选申请人就有关比选的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖比选申请人公章后附在相关外文资料后面。

8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，比选申请人的响应文件将作为无效比选处理。

### 9．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的比选均采用国家法定的计量单位。

### 10. 比选货币

本次比选项目的比选均以人民币报价。

### 11. 联合体比选

本项目不接受联合体比选。

### 12.知识产权

12.1比选申请人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由比选申请人承担所有相关责任。

12.2比选人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3比选申请人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，比选申请人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，比选人享有永久使用权。

12.4如采用比选申请人所不拥有的知识产权，则在比选报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 13．响应文件的组成

比选申请人应按照比选文件的规定和要求编制响应文件。比选申请人拟在中选后将中选项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。比选申请人编写的响应文件应包括下列部分：

13.1 报价部分。比选申请人按照比选文件要求填写的“报价一览表”。本次比选报价要求：

（1）比选申请人的报价是比选申请人响应比选项目要求的全部工作内容的价格体现，包括比选申请人完成本项目所需的一切费用。

（2）比选申请人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效比选处理。

13.2 技术/服务部分。比选申请人按照比选文件要求做出的技术/服务应答，主要是针对比选项目的技术/服务指标、参数和技术/服务要求做出的实质性响应和满足。比选申请人的技术/服务应答应包括下列内容：

（1）比选申请人认为需要提供的文件和资料。

13.3 商务部分。比选申请人按照比选文件要求提供的有关资质证明文件及优惠承诺。包括以下内容：

（1）比选函；

（2）比选申请人企业法人营业执照正（副）本复印件、税务登记证正（副）本复印件、组织机构代码证正（副）本复印件【或提供三证合一的营业执照正（副）本复印件】；

（3）法定代表人授权书原件；

（4）授权代表身份证复印件；

（5）证明比选货物/服务的合格性和比选申请人资格符合比选文件规定的证明文件；

（6）证明比选申请人业绩和荣誉的有关材料；

（7）商务条款偏离表；

（8）其他比选申请人认为需要提供的文件和资料。

13.4 售后服务。比选人按照比选文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）其他有利于用户的服务承诺。

### 14．响应文件格式

14.1 比选申请人应严格按照比选文件第三章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。除明确允许比选申请人可以自行编写的外，比选申请人不得以“响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

14.2 对于没有格式要求的响应文件格式由比选申请人自行编写。

### 15．比选保证金

本项目不收取比选保证金。

### 16．比选有效期

16.1 比选有效期见比选申请人须知前附表。比选有效期短于此规定期限的比选，将被拒绝。

16.2 特殊情况下，比选人可于比选有效期满之前要求比选申请人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。比选申请人可以拒绝上述要求。拒绝延长比选有效期的，比选申请人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长比选有效期的，比选申请人不能修改其比选文件。

### 17．响应文件的印制和签署

17.1 比选申请人应按“比选申请人须知前附表”准备响应文件正本、副本。响应文件的正本和副本应在其封面清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

17.2 响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由比选申请人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。用于采购唱标单独提交的“报价一览表”（一式一份）应为原件。

17.3 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由比选申请人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能视为无效比选。

17.4 响应文件正本和副本必须装订成册。

17.5 响应文件应根据比选文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

17.6 响应文件统一用A4幅面纸印制（图纸等除外）。

### 18. 响应文件的密封和标注

18.1 比选申请人应在响应文件正本和所有副本的封面上注明比选申请人名称、比选编号、项目名称及分包号（如有分包）。

18.2 响应文件包括正本、副本和用于唱标单独提交的“报价一览表”。响应文件应当密封，其中“报价一览表”单独密封。

18.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（比选申请人印章）。

### 19．响应文件的递交

19.1 比选申请人应在比选文件规定的响应文件递交截止时间前，将响应文件按比选须知第18条规定密封后送达比选地点。响应文件递交截止时间以后送达的响应文件将被拒绝。

19.2 本次比选不接受邮寄的响应文件。

### 20．响应文件的修改和撤回

20.1 比选申请人在递交了响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但必须在规定的响应文件递交截止时间前，以书面形式通知比选人。

20.2比选申请人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署。修改书应按比选须知第18条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

20.3在递交响应文件截止时间之后，比选申请人不得对其递交的响应文件做任何修改或撤回比选。

## 四、采购和评选

### 21．采购

### 采购部组织采购评审会议，宣贯评审规则，介绍项目背景。组织推选评审组长（评审专家组组长应选择评审经验丰富、组织协调能力强，计算机操作熟练的专家担任，原则上需求/归口部门不能担任组长）。

### 22. 采购程序

### 采用最低价评分法的采取不少于两轮报价的方式（第二轮报价采取现场报价方式，评审组可以要求供应商现场再次报价并签字确认），以最低价推荐中选供应商（如存在不唯一最低价，采取随机抽取的形式产生中标人）。

### 采用综合评分法的。评审成员根据评分表进行比较、分析并打分，需求部门、财务部、专家对采购项目的报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等进行评估和评分。财务部负责对价格分进行计算，监督部门负责监督采购活动并做记录。审计部汇总得分为投标供应商的实际得分，实际得分最高的投标供应商推荐为中选供应商。

### 现场监督人员负责对评审活动进行监督，监督评审专家是否依规独立评审。

### 评审人员应准时到达评审现场，统一保存通讯工具，评审专家根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。评审否决事项应载明理由，以采购文件等为依据，遵循一致性原则，存在不同意见时以少数服从多数为原则。评审小组成员应执行回避制度，相关信息不得对外泄露。

### 23. 评选

23.1 评选工作由比选人依法组建的评选委员会（以下简称评委会）负责。

23.2 评选过程严格保密。比选申请人对评委会的评选过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其比选被拒绝。

23.3 在评选期间，评委会可要求比选申请人对其响应文件中非实质性的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。比选申请人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

23.4 评委会认定实质性响应比选文件的比选是响应文件与比选文件要求的全部条款、条件和规格没有实质性负偏离。评委会决定响应文件的响应性依据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.5响应文件如果没有实质性响应比选文件的要求，评委会将予以拒绝。比选申请人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其比选成为实质性响应的比选。

23.6 评委会只对确定为实质性响应比选文件要求的响应文件，根据比选文件的要求采用相同的评选程序、评分办法及标准进行评价和比较。

23.7 响应文件属于下列情况的，在资格性、符合性检查时按照无效比选处理：

（1）未按照比选文件规定交纳比选保证金的；

（2）未按照比选文件规定和要求签署、盖章的;

（3）不具备比选文件中规定的资格条件和要求的;

（4）比选文件规定的其他无效比选情形；

（5）不符合法律法规和比选文件中规定的其他实质性要求的。

## 五、定选

### 24. 定选原则

根据评委会推荐的中选候选人名单，按顺序确定中选人。

### 25. 定选程序

25.1 评委会将评选情况写出书面报告，推荐中选候选人，并按照得分高低标明排列顺序。

25.2 比选人在得到评选报告后，按照评选报告中推荐的中选候选人顺序确定中选人。

25.3 比选采购单位不解释中选或落选原因，不退回响应文件和其他比选资料。

### 26．中选通知书

26.1 中选通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

26.2 中选通知书对比选人和中选人均具有法律效力。中选通知书发出后，比选人改变中选结果，或者中选人无正当理由放弃中选的，应当承担相应的法律责任。

六、签订及履行合同和验收

### 27. 签订合同

27.1 中选人在收到《中选通知书》后，应在比选文件规定的时间内与比选人签订采购合同。由于中选人的原因逾期未与比选人签订采购合同的，将视为放弃中选，取消其中选资格并将按相关规定进行处理。

27.2 比选人不得向中选人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中选人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对比选文件和中选人响应文件作实质性修改。

27.3 中选人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中选的，比选人可以与排在中选人之后第一位的中选候选人签订采购合同，以此类推（或重新开展采购活动）。

### 28. 合同分包

28.1 经比选人同意，中选人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得比选人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中选的一致。

28.2 采购合同实行分包履行的，中选人就采购项目和分包项目向比选人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

### 29. 比选人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，比选人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中选供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 30. 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

### 31. 履行合同

31.1 中选人与比选人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

## 七、比选纪律要求

### 33. 比选申请人不得具有的情形

比选申请人参加比选不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中选；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他比选申请人；

（3）与比选采购单位、其他比选申请人恶意串通；

（4）向比选采购单位、评选委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在比选过程中与比选采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的比选申请人，属于不合格比选申请人，其比选或中选资格将被取消。

# 第三章响应文件格式

## 一、比选函

资阳市第一人民医院：

我方全面研究了“XXX”项目比选文件（比选编号：XXX ），决定参加贵单位组织的本项目比选。

我方授权XXX（姓名、职务）代表我方XXX（比选申请人名称）全权处理本项目比选的有关事宜。

1、我方自愿按照比选文件规定的各项要求向比选人提供所需货物/服务。

2、一旦我方中选，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后XXX内完成项目，并交付比选人验收、使用。

3、我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本XXX份，用于采购唱标的“报价一览表”一式一份。

4、我方承诺比选有效期为采购后天XXX（日历日）。.

5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解比选人不一定将合同授予最低报价的比选申请人的行为。

比选申请人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

日期：

## 二、法定代表人授权书

资阳市第一人民医院：

本授权声明：XXX（比选申请人名称）XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方“XXX”项目（比选编号：XXX）比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

比选申请人名称：（盖章）

日期：

## 三、承诺函

致：资阳是第一人民医院

本单位XXX（供应商名称）参加XXX（项目名称）的比选活动，现承诺：

我单位满足以下要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规；

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加比选的供应商。

如违反以上承诺，本单位愿承担一切法律责任。

比选申请人（全称并盖章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

注：

1.本承诺函可自行提供具有有效签字或盖章的格式。

2.重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额。

3.供应商在参加采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉。

## 四、报价一览表

第XX包

| 序号 | 货物名称 | 制造厂家及 规格型号 | 数量 | 投标单价 （万元） | 投标总价 （万元） | 交货 时间 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和比选文件规定的其它费用。

比选申请人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

比选日期：

## 五、商务偏离表

比选编号：

包号：

| 序号 | 比选要求 | 响应内容 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商必须根据比选文件第五章商务要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

比选申请人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

比选日期:

## 六、比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

比选申请人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

比选日期：

## 七、比选申请人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：比选申请人以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件。

比选申请人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## 八、技术/服务参数表

比选编号：

| 序号 | 比选文件要求 | 响应内容 |
| --- | --- | --- |

注：供应商必须根据比选文件第五章技术、服务要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

比选申请人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## 九、比选申请人本项目管理、技术、服务人员情况表

比选编号：

包号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

比选申请人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

# 第四章资格证明文件

一、比选申请人（供应商）应提交的资格证明材料

（1）具有独立承担民事责任的能力（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）；

（2）具备健全的财务会计制度的证明材料（注：①可提供2021或2022年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2021或2022年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至比选申请文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至比选申请文件文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件。）；

（3）具备良好商业信誉的证明材料（可提供承诺函）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函）；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函）；

（6）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（可提供承诺函）；

（8）按照规定报名并获取了比选文件；

（9）法定代表人/单位负责人授权书原件（①附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件；②法定代表人/单位负责人参与比选时不需要提供）；

（10）被授权代表的身份证明材料复印件；

说明：

1）供应商提供的以上资格证明材料为复印件的（除身份证明材料复印件）均应加盖供应商公章(鲜章)。

2）供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。

# 第五章比选项目及要求

前提：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次比选采购项目的实质性要求，供应商不满足的，将按照无效响应处理。

## 项目概况

本项目共1个包，采购资阳市第一人民医院手术中心层流系统过滤器等一批。

## ★二、商务要求：

（一）交货期: 采购人通知送货后1个月内。

（二）交货地点:资阳市第一人民医院。

（三）付款方法和条件：合同签订后采购人在收到供应商有效票据后15日内支付合同金额50%，货到验收合格且采购人在收到供应商发票后15日内支付剩余全部合同金额。

（四）质保期：验收合格之日起不低于3年。

## ★三、技术规格要求

★（一）采购清单

| 机组编号 | 对应手术室 | 过滤器名称 | 规格型号 | 对应数量 | 半年更换次数 | 合计数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AHU-601 | 1 | 初效过滤器 | 595*595*95 | 1 | 3 | 3 |
|  |  |  | 287*595*95 | 1 | 3 | 3 |
|  |  | 中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 1 | 2 | 2 |
|  |  |  | 287*592*534*20*3p | 1 | 2 | 2 |
| AHU-602 | 2 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 1 | 3 | 3 |
|  |  | 中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 1 | 2 | 2 |
| AHU-505 | 3、4、5 | 初效过滤器 | 594*289*95 | 2 | 3 | 6 |
|  |  | 初效过滤器 | 594*490*95 | 2 | 3 | 6 |
|  |  | 中效过滤器 | 287*592*534*20*3p | 2 | 2 | 4 |
|  |  | 中效过滤器 | 490*592*534*20*5p | 2 | 2 | 4 |
| AHU-506 | 6 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 1 | 3 | 3 |
|  |  | 中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 1 | 2 | 2 |
| AHU-501 | 7 | 初效过滤器 | 594*490*95 | 4 | 3 | 12 |
|  |  | 中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 4 | 2 | 8 |
| AHU-502 | 8 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 4 | 3 | 12 |
|  |  | 中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 4 | 2 | 8 |
|  |  | 高效过滤器 | 484*484*220 | 4 | 1 | 4 |
|  |  | 高效过滤器 | 913*600*95 | 6 | 1 | 6 |
|  |  | 高效过滤器 | 913*410*95 | 4 | 1 | 4 |
| AHU-503 | 9 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 1 | 3 | 3 |
|  |  |  | 594*289*95 | 1 | 3 | 3 |
|  |  | 中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 1 | 2 | 2 |
|  |  |  | 287*592*534*20*3p | 1 | 2 | 2 |
| AHU-503 | 10 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 1 | 3 | 3 |
|  |  |  | 594*289*95 | 1 | 3 | 3 |
|  |  | 中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 1 | 2 | 2 |
|  |  |  | 287*592*534*20*3p | 1 | 2 | 2 |
| AHU-403 | 11、21 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 1 | 3 | 3 |
|  |  |  | 594*289*95 | 1 | 3 | 3 |
|  |  | 中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 1 | 2 | 2 |
|  |  |  | 287*592*534*20*3p | 1 | 2 | 2 |
| AHU-404 | 12、13、14 | 初效过滤器 | 594*490*95 | 2 | 3 | 6 |
|  |  |  | 594*289*95 | 2 | 3 | 6 |
|  |  | 中效过滤器 | 490*592*534*20*5p | 2 | 2 | 4 |
|  |  |  | 287*592*534*20*3p | 2 | 2 | 4 |
| AHU-401 | 15、16、17 | 初效过滤器 | 594*490*95 | 2 | 3 | 6 |
|  |  |  | 594*289*95 | 2 | 3 | 6 |
|  |  | 中效过滤器 | 490*592*534*20*5p | 2 | 2 | 4 |
|  |  |  | 287*592*534*20*3p | 2 | 2 | 4 |
| AHU-402 | 18、19、20 | 初效过滤器 | 594*490*95 | 2 | 3 | 6 |
|  |  |  | 594*289*95 | 2 | 3 | 6 |
|  |  | 中效过滤器 | 490*592*534*20*5p | 2 | 2 | 4 |
|  |  |  | 287*592*534*20*3p | 2 | 2 | 4 |
| AHU-603 | 六楼洁净走廊及辅房 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 1 | 3 | 3 |
|  |  |  | 594*289*95 | 1 | 3 | 3 |
|  |  | 中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 1 | 2 | 2 |
|  |  |  | 287*592*534*20*3p | 1 | 2 | 2 |
| AHU-405 | 四楼洁净走廊及辅房 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 4 | 3 | 12 |
|  |  |  | 594*289*95 | 2 | 3 | 6 |
|  |  | 中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 4 | 2 | 8 |
|  |  |  | 287*592*534*20*3p | 2 | 2 | 4 |
| AHU-507 | 五楼洁净走廊及辅房 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 4 | 3 | 12 |
|  |  |  | 289*289*95 | 1 | 3 | 3 |
|  |  |  | 594*289*95 | 4 | 3 | 12 |
|  |  | 中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 4 | 2 | 8 |
|  |  |  | 287*592*534*20*3p | 4 | 2 | 8 |
| RAU-601 | 6楼办公室新风 | 初效过滤器 | 595*595*95 | 1 | 3 | 3 |
|  |  | 中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 1 | 2 | 2 |
| PAU-401 | AHU401-405新风 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 4 | 3 | 12 |
|  |  |  | 594*289*95 | 2 | 3 | 6 |
|  |  | 中效过滤器 | 287*592*534*20*3p | 2 | 2 | 4 |
|  |  |  | 592*592*534*20*6p | 4 | 2 | 8 |
|  |  | 亚高效过滤器 | 287*592*292 | 2 | 1 | 2 |
|  |  |  | 592*592*292 | 4 | 1 | 4 |
| PAU-501 | AHU501-507新风 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 4 | 3 | 12 |
|  |  |  | 594*289*95 | 2 | 3 | 6 |
|  |  | 中效过滤器 | 287*592*534*20*3p | 2 | 2 | 4 |
|  |  |  | 592*592*534*20*6p | 4 | 2 | 8 |
|  |  | 亚高效过滤器 | 287*592*292 | 2 | 1 | 2 |
|  |  |  | 592*592*292 | 4 | 1 | 4 |
|  | 手术室 | 回风口（可调百叶） | 900*400 | 25 |  | 25 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 369 |

（二）★参数要求

1、

| 序号 | 名称 | 参数 | 相关证明材料所在位置或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器 | 1.材质：铝合金外框； 2.子母架， 3.过滤效率：G4 | 提供第三方检测报告（至少包含阻力，效率，微生物过滤效率，容尘量） |
| 2 | 中效过滤器 | 1.材质：铝合金外框； 2.子母架， 3.过滤效率：F8 | 提供第三方检测报告（至少包含阻力，效率，微生物过滤效率，容尘量） |
| 3 | 高效过滤器 | 1.外框材质：铝合金镀锌外框 2. 过滤效率为H14 | 提供第三方检测报告（至少包含阻力，效率，微生物过滤效率，容尘量） |
| 4 | 亚高效过滤器 | 1.外框材质为ABS塑框、 2.滤料：PP滤材、 3.过滤效率:H10、 4.采用聚氨酯密封胶。 | 提供第三方检测报告（至少包含阻力，效率，微生物过滤效率，容尘量） |

2、★回风窗（可调百叶）材质为铝合金材质。

★四、服务及资质要求

1、供应商须配合医院根据实际需要提供配送及安装服务。

2、供应商需提供净化空调维修安装类资质。

3、供应商施工人员需提供制冷与空调作业（制冷与空调设备安装修理作业），高处作业（高处安装、维护、拆除作业）特种操作证。

4、供应商项目负责人需提供专职安全生产管理人员合格证书

# 第六章  评选办法

1. 总则

1.1本次比选采用最低价评标法。

2. 评选程序

2.1响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

2.1.1资格性检查。依据法律法规和比选文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定比选供应商是否具备比选资格。

2.1.2符合性检查。依据比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。

2.2澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评选委员会可以书面形式要求比选申请人作出必要的澄清、说明或者纠正。比选申请人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3采取不少于两轮报价的方式（第二轮报价采取现场报价方式，评审组可以要求供应商现场再次报价并签字确认），以最低价推荐中选供应商（如存在不唯一最低价，采取随机抽取的形式产生中标人）。

2.4推荐中选候选供应商名单。中选候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中选候选供应商。

2.5编写评选报告。评选报告是评选委员会根据全体评选成员签字的原始评选记录和评选结果编写的报告。

## 3. 定选及定选程序

3.1 评委会将评选情况写出书面报告，推荐中选候选人，并按照得分高低标明排列顺序。

3.2 比选人将按照评选报告中推荐的中选候选人顺序确定中选人。

注意，比选人按照推荐的中选候选人顺序确定中选人，不能认为比选人只能确定第一中选候选人为中选人，比选人有正当理由的，可以确定后一顺序中选候选人为中选人，依次类推（也可重新开展采购活动）。

3.3根据比选人确定的中选人，在资阳市第一人民医院官网上公告，向中选人发出中选通知书。

3.4 比选采购单位不解释中选或落选原因，不退回响应文件和其他比选资料。

## 4. 评选方法

（见比选申请人须知前附表）

## 5. 评选细则及标准

5.1 本次比选评分标准为最低价评标法。

5.2 在评选过程中，响应文件响应比选文件出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

5.2.1实质性偏离是指响应文件未能实质响应比选文件的要求。以下情况属于重大偏离：

（1）未按比选文件要求提交比选保证金；

（2）比选函、法定代表人授权委托书、报价一览表没有按比选文件的规定和要求签字或盖章；

（3）响应文件中附有比选人不能接受的条件；

（4）响应产品的技术/服务规格、标准明显不符合比选项目的要求；

（5）不符合比选文件规定的其他实质性要求。

响应文件有上述情形之一的，作无效比选处理。

## 6. 评选专家在比选采购活动中承担以下义务：

6.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

6.2 按照采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

6.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的比选文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

## 7.重新比选或终止比选

本次比选活动中，出现下列情形之一的，予以重新比选或终止比选：

（1）所有比选都不符合比选文件要求，并被全部否决的；

（2）出现影响比选采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，比选采购任务取消的；

重新比选或终止比选的，比选采购单位在官网上公告，并公告详细理由。

# 第七章合同主要条款（参考）

合同编号：XXX

签订地点：XXX

签订时间：XXX年XXX月XXX日

采购人（甲方）：XXX

供应商（乙方）：XXX

根据《中华人民共和国民典法》及XXX采购项目（项目编号：XXX）的《比选文件》、乙方的《响应文件》及《中选通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的比选文件、响应文件、《中选通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 交货期 | 资金来源（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 预算内 | 预算外 | 自 筹 | 其 他 |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：XXX元，即RMB￥XXX元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1.乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）XXX标准，以及本项目比选文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.乙方须在本合同签订之日起XXX日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5.货物到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1.乙方交货期限为合同签订生效后的XXX日内，在合同签订生效之日起（XXX）天内交货到甲方指定地点，随即在XXX日内全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2.验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后XXX日内初步验收。初步验收合格后，进入XXX天试用期；试用期间发生一般性质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后XXX日内完成最终验收，如质量验收合格，双方签署《质量验收合格证明书》。

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方比选文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在比选文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

(4)如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3.货物安装调试完毕后XXX日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5.如货物经乙方XXX次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物且须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

五、付款方式

1.全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的XXX日内，提交支付凭证资料给XXX财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之XXX款项：￥XXX元，人民币大写XXX元整；自筹资金由甲方直接支付给乙方。

2.乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1.质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后XXX小时内响应到场，XXX小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方XXX次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之XXX的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之XXX/天的违约金；逾期付款超过XXX天的，乙方有权终止合同；

（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之XXX的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之XXX/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之XXX的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在XXX天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之XXX的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之XXX向甲方支付违约金。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同双方应加盖骑缝章。

3.本合同一式四份，自双方签章后生效。甲方、乙方各两份。

甲方：   （盖单位公章）		   乙方：（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人（授权代表）：法定代表人/单位负责人（授权代表）：

地址：                            地址：

开户银行：                        开户银行：

账号：                            账号：

电话：                            电话：

传真：                            传真：

- 签约日期：XX年XX月XX日      			签约日期：XX年XX月XX日

合同附件一：

设备零配件清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产公司 | 注册证 | 单位 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 资阳市第一人民医院

- 廉洁购销合同

甲方（医院）：资阳市第一人民医院

乙方（供应商）：

为贯彻落实国家卫生计生委、国家中医药管理局关于印发《加强医疗卫生行风建设“九不准”》及《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》的通知，购销双方必须遵纪守法，进一步规范购销行为，维护正常的医疗秩序和产品经营秩序，现经双方协商，同意签订廉洁购销合同如下：

一、购销双方必须遵纪守法，严格执行上级纠正医药购销和医疗服务中不正之风和治理商业贿赂的有关文件精神，双方应严格执行药品、医用耗材、医疗设备、、医用试剂、基建工程（材料）、后勤物资招标采购制度，严格执行有关管理规定。

二、乙方（厂商、经销商）不得派代表到医院，借名科研费、开发费、宣传费、推销费等形式推销药品、医疗设备、医用耗材等产品，对医院领导、药剂科、设备科主任和医务人员发放回扣等商业贿赂不正当行为的，一经发现，中止购销合同和其他一切业务。

三、乙方（厂商、经销商）不得派代表到医院临床各科进行新药申请、开方回扣促销，或以不正当交易手段诱导临床医生用其所供药品、医用耗材、医疗设备、检验试剂等。一经发现，中止购销合同和其他一切业务。

四、医院各科室医务人员不得替厂家（经销商）代表非法统计销售药品、耗材数量等，一经发现按商业贿赂行为严肃处理。医院对于出现药品、耗材等销售异常的，查实后将停止购进。

五、甲方购进药品、医用卫生材料、医疗设备、检验试剂、基建材料、后勤物资等，不得以任何方式向乙方索取回扣，或者索要、收受乙方产品发票价外的赞助，不得要求乙方代支任何费用开支。

六、甲方工作人员不得以暗示或其他任何形式索要回扣、提成、有价证券、现金、购物卡等。如甲方工作人员暗示或索要，乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方监督部门反映情况。

七、乙方不得暗中给予甲方回扣，不得以提成和赠送有价证券、现金、信用卡、购物卡、宴请、娱乐及提供国内或境外学术活动等手段影响甲方对设备、耗材、药品、物资等产品的选择权。

八、乙方在销售活动中，要自觉遵守国家和地方的有关法律、法规，严格执行合同条款，不以次充好，不降低产品质量，做到诚信经营。

九、甲乙双方应共同遵守商业道德，友好合作，杜绝弄虚作假，商业欺诈，商业贿赂等不道德和非法行为，要规范合同行为，诚实守约，严格履行合同，决不利用非法手段谋取不正当利益，公平公正处理业务。

十、甲方人员违反本合同，情节较轻的，医院将相关规定进行处理，情节较重构成违纪的，交纪检监察部门处理；情节严重涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

十一、乙方如违反上述条款，一经发现，甲方有权终止购销合同，列入不良行为记录，计入黑名单，禁止在本院进行经营销售2年以上，造成经济损失的乙方需承担赔偿责任，涉嫌违法的，交由司法机关处理。

十二、本合同书一式两份，购销双方各执一份，本合同作为合同的附件，本合同效力优于双方之前签订的购销合同，如本合同与原有合同不一致的，以本合同为准。随合同签字之日起生效。

甲方（盖章）：资阳市第一人民医院      乙方（盖章）：

法人签章：                           法人签章：

代理人（签字）：                      代理人（签字）：

_______年____月____日                 ______年____月____日

附件1：

温馨提示：

1.比选后，中选结果公告发布网站为：资阳市第一人民医院官网

附件2递交响应文件签收表

| 项目名称： | 比选编号： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购时间： |  |  |  |  | 采购地点： |  |  |
| 包号 | 供应商 |  | 递交时间 | 密封合格与否 （签收人确认） | 联系人 |  | 联系方式 |
|  |  |  | 年月日 时分 | □是 □否 |  |  | 电话： |
|  |  |  |  |  |  |  | 传真： |
|  |  |  |  |  |  |  | 手机： |
| 签收人： |  |  |  |  |  |  |  |