## Sheet1
2024年第一批医学装备市场调研报名表
序号 | 设备名称 | 单价 | 规格型号 | 生产公司名称 | 报名公司名称 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 | 备注 | 除常规介绍外推荐书中至少包括以下信息
1 | 超细电子支气管镜 | [7 empty] | 呼吸科专业方向 | 1.能否与科室现使用奥林巴斯CV-290成像系统或珠海视新HV-3101、EN-1252配套使用，是否需要另行增加设备。 2.是否适用于儿童。
2 | 麻醉监护仪 | [7 empty] | 麻醉手术方向 | 1.有无设备升级方案？升级后能增加的功能及对应升级价格。 2.监护仪具体参数，包括但不限于测量范围、精度、响应时间等。 3.详细介绍所具备监测功能。 4.产品是否能连入院内信息系统，是否支持网络连接、远程监控、数据传输。 5.如何进行设备校准和维护。 6.安全报警机制。 7.具体操作及界面介绍。
3 | 转运呼吸机 | [7 empty] | 重症专业方向 | 1.是否能用于急危重症患者抢救支持治疗。 2.整机重量、防水、抗摔抗震相关介绍。 3.氧气浓度调整精度。 4.支持模式介绍，如是否支持无创、有创？压力控制、容量控制等控制模式。 5.触发灵敏度是否可调。 6.否具有呼吸力学及容量监测，最大呼气末正压（PEEP）值。 7.电池供电使用时间、是否支持快捷更换电池。 8.就配套管路进行介绍。
4 | 电子纤维支气管镜 | [7 empty] | 重症专业方向 | 1.是否能用于急危重症患者诊疗。 2.整机介绍、是否具有显示、录制、截屏等功能。 3.是否支持视频储存、转存、导出。 4.是否具备储电功能，如具备能在无电源供应情况下正常使用时长。 5.介绍清洗消毒相关事项。
5 | 可移动多导睡眠睡眠监测仪 | [7 empty] | 神经内科专业方向 | 1.便携性介绍 2.抗干扰介绍 3.是否具有视频录像功能，如有视频录像需求是否具备解决方案 4.电池续航能力介绍，是否具备快捷更换电池功能及配套备用电池。
6 | 全自动微生物鉴定培养系统 | [7 empty] | 实验医学科方向 | 1.设备检测速率（单项检测时间）。 2.需详细介绍配套试剂及耗材。 3.该设备在同类设备中的优势。
7 | 低频体外膈肌起搏器 | [7 empty] | 康复医学科方向 | 1.具体参数：包括并不限于测量范围、精度、响应时间。 2.具体操作界面介绍。 3.具体性能：包括并不限于工作电压、治疗时间、脉冲频率、输出强度、刺激次数、环境温度湿度，大气压力及输入功率。 4.相关交互功能介绍，如电极片操作方式。 5.相关安全报警机制介绍。
8 | 内科胸腔内窥镜 | [7 empty] | 呼吸科专业方向 | 1.能否与科室现使用奥林巴斯CV-290成像系统或珠海视新HV-3101、EN-1252配套使用，是否需要另行增加设备。
9 | 气管插管用导管光棒 | [7 empty] | 麻醉手术方向 | 1.尺寸规格、材质特性、强度等关键技术参数。 2.光源亮度及寿命，亮度能否调节。 3.无菌处理流程及处理后无菌有效期。 4.如何防止交叉感染，相关依据。 5.如有重复使用部分，提供相关清洗消毒指南
10 | 全自动免疫组化染色系统 | [7 empty] | 病理方向 | 1.最大上机片量 2.一抗最大加液量 3.是否支持一抗手工加液 4.二抗单片成本 5.支持开展哪些伴随诊断项目
11 | 显微镜荧光模块 | [7 empty] | 病理方向 | 1.病原菌荧光检测技术原理介绍 2.除阴道病原菌检测外还支持哪些扩展检测项目 3.是否支持全自动检测技术升级 4.配套试剂价格、规格、校期 5.是否与Leica DM1000 LED、Leica DM 750显微镜适配。
12 | 高频胸壁振动排痰仪 | [7 empty] | 神经内科专业方向 | 1.有无设备升级方案 2.治疗模式及具体频率介绍 3.具体操作介绍，包括界面、具体功能的具体操作 4.安全性介绍. 5.治疗过程中的检测参数介绍。 6.是否具备网络连接、远程监控，数据传输等功能。
13 | 全自动酶联免疫分析仪（微生物方向） | [7 empty] | 实验医学科方向 | 1.设备检测速率（单项检测时间）。 2.需详细介绍配套试剂及耗材。 3.该设备在同类设备中的优势。
14 | 全自动酶免工作站 | [7 empty] | 实验医学科方向 | 1.设备检测速率（单项检测时间）。 2.需详细介绍配套试剂及耗材。 3.该设备在同类设备中的优势。
15 | 笑气镇痛镇静仪 | [7 empty] | 口腔方向 | 1.稳定性介绍，包括并不限于使用年限，性能衰减周期 2.消毒方式、保存需求 3.安全性介绍，包括并不限于笑气使用浓度监测，漏气监测，安全保障措施。 4.是否提供不良事件应急预案。 5.配套耗材介绍
16 | 口腔种植CGF变速离心机 | [7 empty] | 口腔方向 | 1.稳定性介绍，包括并不限于使用年限，性能衰减周期 2.最高转速、容量，可放置抽血管规格 3.设备消毒灭菌流程 4.大小、重量、操作性介绍 5.安全性介绍
17 | 全自动血型检测仪 | [7 empty] | 输血方向 | 1.检验数据双值介绍 2.质控介绍
18 | 血液透析设备 | [7 empty] | 血透方向 | 1.设备能否满足碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。 2.血路管、原液配方是否开放。 3.显示屏大小、能否旋转及操作界面、操作方式方式介绍。 4.透析液流量介绍。 5.透析液温度控制范围介绍。 6.透析液电导度监测及配比机制介绍。 7.透析液电导率监测及可调范围。 8.是否具备待机模式及相关介绍。 9.动、静脉压、跨膜压操作范围及精度。 10.滤前压力操作范围。 11.血泵流量、血流量相关介绍。 12.超滤功能介绍。包括并不限于超滤方式、超滤率、误差、超滤曲线。 13.各功能个性化透析方案介绍。包括并不限于钠离子曲线功能、碳酸盐曲线功能、肝素曲线功能、透析液曲线功能、透析温度曲线功能。 14.治疗安全性保障介绍、意外断电后应急功能介绍。 15.透析液过滤器使用寿命介绍。 16.历史治疗数据存储功能性介绍。 17.设备正常使用需求介绍。包括并不限于，用电功率，纯水供应条件。 18.肝素注射相关介绍 19.菜单功能介绍 20.透析充分性功能介绍
19 | 糖尿病感觉阈值测定仪 | [7 empty] | 内分泌方向，用于测量人体任何部位的皮肤或黏膜上粗有髓鞘感觉神经纤维的震动感觉阈值（VPT） | 1.震动频率及精度介绍 2.振幅及其微调精度介绍 3.探头振源输出频率介绍 4.测试模式介绍 5.测量原理介绍 6.电压范围及精度介绍 7.工作噪声介绍 8.主机及探头重量介绍 9.显示介绍 10.设备系统介绍