**四川大学华西医院资阳医院 资阳市第一人民医院**

**调研情况设置表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申请科室：耳鼻咽喉头颈外科 | | |
| 拟调研医学装备名称：全高清动态喉镜 | | |
| 技术需求了解：  （技术要求是指对拟采购设备的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等） | 不需要：□ | 需要：□（请条目式详细提供，可增行） |
| 1. 设备功能及基础特点介绍：包含但不限于清晰度、对比度和分辨率，图片和视频质量，电子内窥镜和摄像头介绍，何种开关控制，配备系统及系统优势等 2. 设备成像原理介绍（光源频闪、电子高速摄影，其他？） 3. 设备能否满足常规电子鼻咽喉镜检查。 4. 是否含有电子染色功能，配备何种光源（介绍光源种类及光源优势：如寿命、景深效果等）。 5. 设备配备内镜介绍（包括不限于内镜数量、内镜前端直径、软镜还是硬镜、前端可调节角度范围等）。 6. 动态频闪效果（有无声音，有无视觉闪烁）。 7. 动态喉镜评分工具介绍。 8. 设备后续可否增加嗓音分析（软件及仪器等）。 9. 是否具备频闪喉镜记波扫描，如有：作相关介绍。 10. 麦克风是否配备。 11. 显示屏图像画质及报告系统图像画质差别，是否含录屏功能。 12. 显示屏大小、能否操作界面、操作方式方法介绍。 13. 是否有连接或操作异常、白平衡提示。 14. 报告模式及图片设置介绍。 15. 是否含有配套打印报告仪器（如有：备注打印机型、墨盒型号、适用纸张类型）。 16. 菜单功能介绍。 17. 数据存储功能介绍（历史使用卡顿、闪退情况）。 18. 设备是否含维保（如有：维保时间？维保期间设备是否有设备专员日常维护？） 19. 图文工作站：图片及报告保存、后续查找介绍，系统是否方便后期数据收集、分析，系统是否适用网络连接或单机使用。 | |
| 其它需求： | 不需要：☑ | 需要：□（请条目式详细提供，可增行） |

填表须知：

1.调研需求指科室需要了解设备相关信息，需求应当清楚明了、表述规范、含义准确。

2.表中例举说明并非固定模板。

3.勾选项请勿涂改。

4.不同产品要求请分别填表。