**医用气体配送服务拟了解信息**

1.各类气体单价，目录如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **二氧化碳** | **液氮** | **乙炔** | **氮气** | **医用液氧** | **医用氧气** | **医用氧气** | **医用氧气** | **杜瓦罐液氧** | **高纯氩气** | **肺功能标准气体** |
| **规格** | **40升/瓶** | **升** | **40升/瓶** | **40升/瓶** | **立方米** | **2升/瓶** | **10升/瓶** | **40升/瓶** | **升** | **40升/瓶** | **40L/瓶** |

2.液氧站相关安全管理支持介绍，包括并不限于相关标识标牌、远程泄漏报警装置、远程液位显示、是否支持150立方或以上气化器増装、服务期内所有安全附件定期校准及一用一备支持、所涉及设备年检支持、如发生紧急情况相关工作人员到场协助处理时间、如液氧储量不足后新液氧紧急到位时间、罐体除锈上漆保证真空度等保养项目支持（至少2年一次）。

3.气瓶储存室相关安全管理支持介绍，包括并不限于远程泄漏报警装置、防倾倒装置、相关配送介绍、紧急情况下各类瓶装气体最短到院时间。

4.川内业绩介绍，如有则着重介绍资阳市内相关业绩。