**资阳市中心医院锅炉新增烟囱市场询价公告**

**一、项目名称**

资阳市中心医院锅炉房新增锅炉烟囱市场询价

**二、项目概况**

 我院锅炉房现有4吨燃气锅炉2台，运行模式为一用一备，其尾气排放烟道为二合一式烟囱，拟新增1根锅炉烟囱达到2台锅炉同时运行分开排放尾气。特邀符合要求的供应商参加此次市场询价。

三、**本次市场询价要求**：建议参加现场查勘。

**四、项目执行标准：**

1、建筑结构载荷规范 GB50009-2001

2、烟囱设计规范 GB50051-2002

3、建筑物防雷设计规范GB50057-94

**五、项目报价表：见附件**

**六、蒸汽锅炉烟囱技术要求：见附件**

**七、资料递交方式：**

公司营业执照和项目报价表加盖公章扫描为PDF文件于2024年6月12日17:00前发送至3331354405@qq.com,邮件标题形势：公司名称+联系方式。邮寄地址：四川省资阳市雁江区仁德西路66号资阳市中心医院/辅助办公楼/5楼基建运行部512室。咨询联系人：马老师，电话：15108151885.

1. **本次市场询价不做任何采购承诺**
2. **附件：**

 ****