**血液净化室纯水机专用供水管路改造**

**拟了解信息**

改造需求简单介绍：

1.预计改造水路长度50米以上，新布置出水点位9个。

2.我院现使用水机：

纯水机生产厂家：Lauer Membran Wassertechnik GmbH

纯水机型号：RO Dia II 2800

1. 施工要求：

（1）配合基建改造

（2）以不妨碍科室日常诊疗为前提，先行布管，规定时间内合管

（3）拆除现有干粉配比纯水管路约10米

（4）符合我院院感相关要求

拟了解信息：

1.改造总报价

2.施工方案：包括并不限于，所用材料介绍、工期介绍、防止管路污染介绍、质保期介绍