资阳市中心医院污水站提升泵更换管道

市场询价公告（第三次）

**一、项目名称**

资阳市中心医院污水提升泵更换管道市场询价

**二、项目概况**

 我院拟对污水站污水提升泵管道更换开展市场询价，特邀符合要求的供应商参加此次市场询价。

三、**本次市场询价要求**：建议参加现场查勘。

**四、项目执行标准**

1、焊接方式《GB50661-2011》

2、中华人民共和国应急管理部令 第13号 《工贸企业有限空间作业安全规定》

**五、项目报价表：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号mm | 外径mm | 壁厚mm | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 304不锈钢管 | DN50 | 56 | 3 | 60米 |  |  |  |
| 2 | 304不锈钢管 | DN100 | 108 | 4 | 40米 |  |  |  |
| 3 | 304不锈钢弯头 | DN100 | 108 | 4 | 12只 |  |  |  |
| 4 | 304不锈钢法兰 | DN100 |  |  | 16只 |  |  |  |
| 5 | 安装焊接工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 管孔开挖工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 止回阀 | DN100 |  |  | 4只 |  |  |  |
| 8 | 橡胶软接头 | DN100 |  |  | 4只 |  |  |  |
| 9 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

**六、资料递交方式**

公司营业执照和项目报价表加盖公章扫描为PDF文件于2024年9月21日17:00前发送至3331354405@qq.com,邮件标题形势：公司名称+联系方式。邮寄地址：四川省资阳市雁江区仁德西路66号资阳市中心医院/辅助办公楼/5楼基建运行部512室。咨询联系人：马老师，电话：15108151885.

1. **本次市场询价不做任何采购承诺**