**资阳市中心医院配电室绝缘胶垫更换的市场询价公告**

我院拟对新区医院医技楼、儿科诊疗中心大楼、第一住院楼高低压配电室橡胶绝缘地垫进行更换，现面向市场进行公开询价。

**一、资格要求：**

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具备法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体询价。

**二、材料要求：**

1. 橡胶绝缘地垫必须符合国家相关质量技术标准。
2. 绝缘胶垫材料：10KW绝缘地板垫；厚度：5mm；颜色：黑色。
3. 橡胶绝缘地垫材料为天然橡胶。

4、供货商需提供橡胶绝缘地垫的耐压性能检测报告。

5、供货商需提供产品合格证。

**三、报名方式及时间：**

报名方式及时间：2024年11月11日至2024年11月15日网上报名，报名邮箱：[1665345200@qq.com](mailto:2660123817@qq.com)   联系人：朱老师,联系电话：18982988251。

**四、报价方式:**

网上报价，将加盖鲜章的报价清单及相关资料扫描成PDF文档发送至公示邮箱：邮箱号：[1665345200@qq.com](mailto:2660123817@qq.com)，发送成功即为报价成功（备注：本次询价只询单价，计量单位㎡）。

**五、、此公告只作为市场询价摸底询价用，不作为招投标使用。**

**六、本次市场询价公告在资阳市中心医院官网公布。**