## Sheet1
2025年第一批医学装备市场调研报名表
序号 | 设备名称 | 单价 | 规格型号 | 生产公司名称 | 报名公司名称 | 联系人 | 联系电话（手机） | 邮箱 | 备注 | 除常规介绍外推荐书中至少包括以下信息
1 | 身高体重测量仪 | [7 empty] | 体检方向 | 1.外观介绍 2.测高、测重精度介绍 3.BMI计算及相关介绍 4.语言播报相关介绍 5.相关数据显示清晰度介绍
2 | 妇科综合产床 | [7 empty] | 体检方向 | 1.外观介绍 2.承重力介绍 3.材质介绍 4.座椅、脚踏板可调节高度、角度介绍
3 | 妇科检查床 | [7 empty] | 妇科方向 | 1.床单元尺寸 2.是否配置脚踏凳 3.材料、结构、外观 4.床垫介绍 5.售后介绍
4 | 熏蒸治疗仪 | [7 empty] | 妇科方向 | 1.治疗仪功能 2.显示设置 3.材料、结构、外观 4.保质期 5.相关保护功能
5 | 康复床（骨盆床） | [7 empty] | 妇科方向 | 1.骨盆床功能介绍 2.骨盆床规格、材质、技术特点 3.骨盆床配置 4.活动度、调节度、稳定性介绍 5.治疗噪音 6.售后介绍
6 | 中频治疗仪 | [7 empty] | 中医科方向 | 1.处方介绍 2.功率可调节范围介绍 3.贴片街头孔径 4.需支持可吸附电极 5.安全性
7 | 艾灸治疗仪 | [7 empty] | 中医科方向 | 1.功率可调节范围 2.可选择处方的种类 3.规格介绍 4.安全性介绍
8 | 中医定向透药治疗仪 | [7 empty] | 中医科方向 | 1.处方介绍 2.功率可调节范围介绍 3.贴片街头孔径 4.安全性
9 | 温针电针综合治疗仪 | [7 empty] | 中医科方向 | 1.配套针具介绍 2.功率可调节范围 3.温度可调节范围 4.设备系统介绍 5.安全性介绍
10 | 深层肌肉刺激仪 | [7 empty] | 中医科方向 | 1.振动频率可调节范围 2.功率可调节范围 3.设备系统介绍 4.安全性介绍
11 | 健康体检一体机 | [7 empty] | 门诊方向 | 1.检测项目介绍：身高、体重、BMI、血压、心率、指脉氧、体温、脉搏等 2.检测准确性介绍 3.检测速度介绍 4.数据存储与传输介绍 5.测量原理介绍 6.耐用性介绍 7.辐射安全和使用安全介绍 8.售后介绍 9.显示介绍 10.设备系统相关介绍
12 | 内镜储存柜 | [7 empty] | 重症医学方向 | 1.双开门 2.存储量介绍
13 | 无磁轮椅 | [7 empty] | 医学影像方向 | 常规介绍
14 | 红蓝光治疗仪 | [7 empty] | 烧伤整形方向 | 1.操作方式介绍 2.光功率密度大小介绍 3.光源波长范围介绍 4.头灯散热能力介绍 5.适应症范围介绍 6.照射模式介绍 7.时间设置介绍 8.外观介绍 9.设备软件功能介绍 10.售后服务介绍
15 | 熏蒸治疗仪 | [7 empty] | 康复医学方向 | 1.结构特征介绍 2.配件介绍 3.喷头隔离罩配置介绍 4.时间范围介绍 5.蒸汽压及蒸汽量介绍 6.安全设置及安全防护介绍 7.工作噪声介绍 8.按键介绍 9.显示介绍 10.设备系统介绍
16 | 热敏针灸治疗仪 | [7 empty] | 康复医学方向 | 1.工作原理介绍 2.设备系统介绍 3.档位参数介绍 4.安全性能介绍 5.时间范围介绍 6.工作噪声介绍 7.使用寿命、有效期介绍 8.显示介绍
17 | 微波消融系统 | [7 empty] | 甲状腺乳腺、胸心外科方向 | 1.专门针对甲状腺结节的消融模式介绍 2.消融系统温度介绍 3.屏幕显示介绍 4.设备系统介绍 5.配套消融针介绍 6.操作流程介绍