## Sheet1
2025年第三批医学装备市场调研报名表
序号 | 设备名称 | 单价 | 规格型号 | 生产公司名称 | 报名公司名称 | 联系人 | 联系电话（手机） | 邮箱 | 备注 | 除常规介绍外推荐书中至少包括以下信息
1 | 多导生理记录仪 （8导以上） | [7 empty] | 心血管内科手术方向 | 1、安全性能介绍，是否具备Ⅰ类CF型，整机具备除颤防护功能，悬浮隔离输入等； 2、整机硬件配置介绍，控制主机的存储大小，是否具备双硬盘双系统功能，显示器数量及安装方式介绍； 3、采集信号的通道数及组成介绍，是否具备单独消融通道； 4、体表、心内固定增益设置范围最大值介绍； 5、操作便捷性：是否具备导管尾线连接指示，内置刺激功能是否具备； 6、体表信号输出功能是否具备，放大倍数介绍； 7、抗干扰能力介绍，共模抑制比在100dB以上； 8、使用年限、售后服务、响应时间到场时间、及省内用户相关介绍
2 | 静脉血管显像仪 | [7 empty] | 门诊方向 | 1.成像性能介绍 2.设备质量及稳定性介绍 3.操作介绍 4.安全性介绍 5.售后介绍
3 | 悬吊系统 | [7 empty] | 康复医学方向 | 常规介绍
4 | 超声波治疗仪 | [7 empty] | 康复医学方向 | 常规介绍
5 | 上肢智能反馈系统 | [7 empty] | 康复医学方向 | 常规介绍
6 | 六分钟步行试验系统 | [7 empty] | 康复医学方向 | 常规介绍
7 | 活度计 | [7 empty] | 核医学科方向 | 常规介绍
8 | 便携式多普勒超声机 | [7 empty] | 急诊医学科方向 | 常规介绍
9 | 便携式呼吸末二氧化碳监测仪 | [7 empty] | 急诊医学科方向 | 1.外观、尺寸：要求匹配世面常规呼吸机管路连接 2.功能、监测数据;要求实时显示数据，可打印结果 3.提供使用培训 4.提供维保服务
10 | 吊塔 | [7 empty] | 急诊医学科方向 | 用于急诊大厅，常规介绍
11 | 无影灯 | [7 empty] | 急诊医学科方向 | 常规介绍
12 | 桥梁式吊桥 | [7 empty] | 重症医学科方向 | 1.涉及科室建设需要，请尽量介绍二至三个规格档次产品 2.与装修相关配合介绍，包括并不限于，入场时间，与装修配合程度，医气接入需求等
13 | 血液透析机 | [7 empty] | 血液净化室方 | 常规介绍
14 | 血液透析滤过机 | [7 empty] | 血液净化室方 | 常规介绍
15 | 气压治疗仪 | [7 empty] | 肾病内科方向 | 常规介绍
16 | 软式内镜手术清洗设备 | [7 empty] | 耳鼻喉科内镜清洗方向 | 整体介绍：房间长3.5M，宽2.7M，整个工作站需包括初洗，酶洗，次洗，浸泡消毒，末洗，吹干六个独立的工作台面。 1.请规划整体布局方案并介绍 2.材质及各槽位配置介绍。 3.酶洗功能需单独着重介绍。 4.安全防护介绍 5.房间内配置了一台全自动内镜消洗机宽*深*高：65cm×80cm×95cm，是否能整体嵌入清洗槽内
17 | 内镜清洗台 | [7 empty] | 消化内科内镜清洗方向 | 整体介绍：拟调研胃镜清洗台，肠镜清洗台各一台 1.整个工作站需包括初洗，酶洗，次洗，浸泡消毒，末洗，吹干六个独立的工作台面，初洗、酶洗功能能否合并但需布置两个槽位。 2.末洗到吹干台面间需能加入自动消洗机 3.清洗槽布置空间长度5.4M，及6.6M
18 | 内镜专用吊塔 | [7 empty] | 消化内科内镜清洗方向 | 常规介绍
19 | 纯水机 | [7 empty] | 消化内科内镜清洗方向 | 产水量2000L/H以上