**资阳市中心医院空调电视机等电器设备维保服务的市场询价(第二次)公告**

我院拟对新区医院、老区医院、中桥巷等区域的空调电视等电器的维修服务项目，现面向市场进行公开询价。

1. **资格要求：**

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具备法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体调研。

**二、资质要求**

1、营业执照必需有：空调电视等家电修理或维修。

2、操作证：特种作业操作证(低压电工作业)、高空作业操作证。

3、资质证书：维修职业资格证书、制冷与空调作业证书、企业资质认证书。

**三、材料要求：**

1. 为保障维修空调电视配件可靠性和稳定安全性，必须使用国标配件。

**四、业绩要求：**

具有类似的空调电视等电器安装或维修技术服务业绩。

**五、报名文件要求：**

包括但不限于以下内容：

**(一)资质性资料**

1、供应商的营业执照副本复印件

2、法人身份证复印件或法人授权代表身份证复印件及法人委托授权书。

3、相关资质证书及业绩证明材料

4、其他资料

**六、报名方式及时间：**

报名方式及时间：2025年09月25日至2025年09月30日网上报名，（发送公司营业执照、法人身份证复印件或法人授权代表身份证复印件及法人委托授权书和原厂盖章的承诺书加盖供应商公章扫描为PDF文件资料至公示邮箱即视为报名成功）报名邮箱：[1665345200@qq.com](mailto:2660123817@qq.com)   联系人：朱老师,联系电话：18982988251。

七、报价时间：2025年10月6日至10月8日17:00点前将报价清单发至公示邮箱[1665345200@qq.com](mailto:2660123817@qq.com)   联系人：朱老师,联系电话：18982988251过时视为无效。

**八、此公告询价包含人工服务费、运输费、税费、零配件等所有费用，只作为市场询价摸底使用，不作为招投标使用。**

**九、请按此公示空调、电视等设备维修数量报出年维修金额。**

**十、本次市场询价公告在资阳市中心医院官网公布。**

**十一、空调、电视等电器设备及配件型号清单。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资阳市中心医院空调数量统计表 | | | | | |
| 第一住院部 | 种类 | 品牌 | 功率（匹） | 数量 | 启用时间 |
| 挂机 | 格力 | 1.5 | 163 | 2009年 |
| 天井机 | 格力 | 5 | 11 |
| 柜机 | 格力 | 3 | 8 |
| 中央空调 |  |  | 2 |
| 第三住院部 | 挂机 | 格力 | 1.5 | 105 | 2009年 |
| 天井机 | 格力 | 5 | 5 |
| 柜机 | 格力 | 3 | 4 |
| 辅助楼 | 多联机室外主机 | 美的 | 900W | 7 | 2014年 |
| 多联机室外主机 | 美的 | 560W | 2 |
| 多联机室外主机 | 美的 | 450W | 2 |
| 多联机室外主机 | 美的 | 530W | 3 |
| 多联机室外主机 | 美的 | 785W | 2 |
| 多联机室外主机 | 美的 | 850W | 8 |
| 多联机室外主机 | 美的 | 615W | 1 |
| 多联机室外主机 | 美的 | 252W | 1 |
| 多联机室外主机 | 美的 | 280W | 1 |
| 多联机室内分机 | 美的 |  | 71 |
| 多联风盘管机 | 美的 |  | 42 |
| 柜机 | 美的 | 5 | 1 |
| 挂机 | 美的 | 1.5 | 6 |
| 康复楼 | 中央空调主机 | 天加 | 36 | 8 | 2011年 |
| 室内风盘管机 |  |  | 143 |
| 柜机 | 格力 | 3 | 2 |
| 挂机 | 格力 | 1.5 | 2 |
| 吸顶机 | 格力 | 5 | 3 |
| 发热门诊 | 挂机 | 格力 | 1.5 | 1 | 2023年 |
| 柜机 | 格力 | 3 | 2 |
| 皮肤门诊 | 挂机 | 美的 | 1.5 | 8 | 2023年 |
| 柜机 | 美的 | 3 | 1 |
| 门诊楼 | 335外机 |  |  | 18 | 2012年 |
| 280外机 |  |  | 6 |
| 多联室内分机 | 海尔 |  | 184 |
| 挂机 | 海尔 | 1.5 | 6 |
| 柜机 | 海尔 | 3 | 4 |
| 医技楼 | 335外机 |  |  | 10 | 2012年 |
| 280外机 |  |  | 6 |
| 多联室内分机 | 海尔 |  | 213 |
| 挂机 | 格力 | 1.5 | 7 |
| 柜机 | 海尔 | 5 | 4 |
| 吸顶机 | 海尔 | 5 | 2 | 2019年 |
| 儿科诊疗大楼 | 螺杆中央空调主机 | 美的 |  | 2 |
| 室内盘管机 |  |  | 476 |
| 冷却塔 |  |  | 2 |
| 吸顶机 |  | 5 | 2 |
| 第二住院部 | 450外机 |  |  | 5 | 2012年 |
| 挂机 | 美的 | 1.5 | 206 |
| 柜机 | 美的 | 3 | 3 |
| 多联机 | 美的 |  | 48 |
| 中桥 | 挂机 |  | 1.5 | 76 |  |
| 空气能 |  |  | 2 |
| 老区 | 挂机 | 格力、美的 | 1.5 | 15 |  |
| 中央空调外机 | 美的 |  | 4 |
| 盘管机 |  |  | 25 |
| 吸顶机 | 美的 | 5 | 10 |  |
| 全院 | 精密空调 | 国祥、吉荣 |  | 6 |  |
| 合计 | 挂机 |  | 1.5 | 575 |  |
| 柜机 |  | 5 | 35 |  |
| 柜机 |  | 3 | 68 |  |
| 资阳市中心医院电视冰箱热水器数量统计表 | | | | | |
|  | 电视 | | 冰箱 | 微波炉 |  |
|  | 尺寸 | 数量 | 数量 | 数量 |  |
| 第一住院部 | 19 | 119 | 13 | 3 |  |
| 第二住院部 | 42 | 156 | 29 | 6 |  |
| 第三住院部 | 42 | 18 | 5 | 5 |  |
| 19 | 58 |  |
| 儿科诊疗大楼 | 42 | 244 | 13 | 27 |  |
| 康复楼 | 42 | 34 | 5 | 3 |  |
| 19 | 15 |  |
| 门诊楼 | 32 | 2 | 1 |  |  |
| 医技楼 |  |  | 7 |  |  |
| 合计 |  | 646 | 73 | 44 |  |
| 热水器 | 15个 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

氟,水系统中央空调维修项目价目表

| **序号** | **配件名称** | **型号规格** | **单位** | **维修单价/元** | **★备件要求** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频压缩机 | ANB52FKEMT | 台 |  | 三菱原厂备件 |
| 2 | 定频压缩机 | E665DH-65D2YG | 台 |  | 三菱原厂备件 |
| 3 | 室外风机 | DMSB18P80AS3 | 个 |  | 威灵原厂备件 |
| 4 | 室外风机 | DMUB04JB01AS | 个 |  | 威灵原厂备件 |
| 5 | 室内风机 | KYD160-11A | 个 |  | 威灵原厂备件 |
| 6 | 室外风机 | WZDK450-38G | 个 |  | 威灵原厂备件 |
| 7 | 室外风机 | YDK520-4D | 个 |  | 威灵原厂备件 |
| 8 | 室内风机 | KYD90-6A-5 | 个 |  | 美的天井机 |
| 9 | 室内风机 | KSY59-4A | 个 |  | 美的风管机 |
| 10 | 室外风机 | LW600A(YPS600-8A) | 个 |  | 原厂备件（欧科） |
| 11 | 压缩机变频模块 | KMD-450W/D523A | 块 |  | 原厂件（海尔） |
| 12 | 风机变频模块 | V12997 | 块 |  | 原厂件（海尔，美的） |
| 13 | 定频压缩机 | 15匹 | 台 |  | 原厂备件（欧科） |
| 14 | 压缩机 | 15HP | 台 |  | 谷轮ZR-144KC-TFD-522（原装机） |
| 15 | 压缩机 | 5HP | 台 |  | 谷轮ZR-61KC-TFD-522（原装机） |
| 16 | 膨胀阀 | TDEX19 | 个 |  | 丹弗斯TDEX190DF7/8X1-1/8 |
| 17 | 水系统空调内机开关控制器 | KJRF-90EBF-4 | 个 |  | 原厂件（氟，水系统设备） |
| 18 | 电子膨胀阀 |  | 个 |  | 氟系统设备 |
| 19 | 水流开关 | WFS-1001-H | 个 |  | 水系统设备 |
| 20 | 高低压压力开关 | YK-2.6/1.85/ YK-0.3/0.4 | 只 |  | 国产 |
| 21 | 干燥过滤器 | 7/8 | 只 |  | 丹弗斯DCL307S |
| 22 | 四通阀 | 6-45HP | 只 |  | 国产三花 |
| 23 | 吸顶机排水组件 | 1.5-5匹 | 只 |  | 国产三花 |
| 24 | 中央空调室内机电脑板 | MDV-D100Q4/N1-C | 块 |  | 海尔，美的原厂件 |
| 25 | 中央空调室外机电脑板 | MD-850/DSNI-980（G） | 块 |  | 海尔，美的原厂件 |
| 26 | 中央空调室外机电脑板 | KMR-450W/(D532B) | 块 |  | 海尔，美的原厂件 |
| 27 | 中央空调室内机电脑板 | V980505 | 块 |  | 海尔，美的原厂件 |
| 28 | 中央空调变频器高压电容 |  | 个 |  | 海尔，美的原厂件 |
| 29 | 中央空调镇流桥 |  | 个 |  | 海尔，美的原厂件 |
| 30 | 中央空调呃流线圈 |  | 个 |  | 海尔，美的原厂件 |
| 31 | 中央空内机风筒 |  | 根 |  | 海尔，美的原厂件 |
| 32 | 中央空更换四防风口布 |  | 米 |  |  |
| 33 | 中央空调进出风风口 |  | 米 |  | 铝制件 |
| 34 | 水系统板式蒸发器 |  | 个 |  | 美的，格力，欧科，国祥原厂定制备件 |
| 35 | 水系统壳管式蒸发器 |  | 个 |  | 美的，格力，欧科，国祥原厂定制备件 |
| 36 | 改冷凝水排水管 |  | 米 |  |  |
| 37 | 中央空调清洗保养内外机 | 8-30匹 | 台 |  | 吸顶机氟水系统系列 |
| 38 | 中央空调清洗保养内外机 | 10-30匹 | 台 |  | 吸顶机氟水系统系列 |
| 39 | 中央空清洗保养内外机 | 10-30匹 | 台 |  | 水冷模块机系列 |
| 40 | 中央空调内机滤网清洗 | 风管机 | 次 |  | 清洗内机滤网及接水盘 |
| 41 | 中央空调内机滤网清洗 | 天井机 | 次 |  | 清洗内机滤网及接水盘 |
| 42 | 中央空调水系统盘管蒸发器清洗 | 风管机 | 次 |  | 清洗内机滤网及接水盘 |
| 43 | 交流接触器 | 3TF18220X | 只 |  | 德国西门子 |
| 44 | 中央空调主机年度保养 |  | 次/台 |  | 压缩机整机深度保全方位养 |
| 45 | 冷却塔年度保养 |  | 台/次 |  | 冷却塔全面清洁保养 |
| 46 | 冷却/冷冻水泵保养 |  | 台/次 |  | 电机轴承水轮机封保养 |
| 47 | 水泵变频器保养 |  | 台/次 |  | 年度系统检查保养 |
| 48 | 中央空调压缩机启动接触器 | 西门子 | 个 |  | 美的，海尔原装备件 |
| 49 | 中央空调电脑板控制器 |  | 个 |  | 美的，海尔原装备件 |
| 50 | 中央空调容量电磁阀 |  | 个 |  | 美的，海尔原装备件 |
| 51 | 中央空调油位开关 |  | 个 |  | 美的，海尔原装备件 |
| 52 | 氟系统中央空调主管路氮气查漏 |  | 次 |  |  |
| 53 | 氟系统中央空调主管路补焊漏点 |  | 次 |  | 系统充氮保护焊 |
| 54 | 氟系统中央空调电子膨胀阀 |  | 个 |  | 美的，海尔原装备件 |
| 55 | 水系统中央空调管式蒸发器 |  | 个 |  | 美的，海尔原装备件 |
| 56 | 水系统中央空主机电脑板 |  | 块 |  | 美的，海尔原装备件 |
| 57 | 水系统中央空调开关控制板 |  | 开 |  | 美的，海尔原装备件 |
| 58 | 精密空调压缩机 | VR94KS-TFP-522 | 台 |  | 国祥，吉荣 |
| 59 | 精密空调控制器 |  | 套 |  | 国祥，吉荣 |
| 60 | 精密空调内风机 |  | 个 |  | 国祥，吉荣型号见机器铭牌 |
| 61 | 精密空调外风机 |  | 个 |  | 国祥，吉荣型号见机器铭牌 |
| 62 | 精密空调初效过滤网 |  | 片 |  | 机器铭牌 |
| 63 | 中央空调冷冻/冷却水水阀 | Φ25-Φ125 | 个 |  | 型号见铭牌（以实际使用机器定） |
| 62 | 中央空调进吹风风口ABS塑料件 |  | 米 |  |  |
| 63 | 中央空调风管 |  | 米 |  |  |

常用空调冰箱电视微波炉热水器洗衣机等

电器常用维修项目价目表

乙方联系人 ： 电话：

| **序号** | **配件名称** | **型号规格** | **单位** | **维修单价** | **★备件要求** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **元** |
| 1 | 定频压缩机（挂机） | 1匹 | 台 |  | （以实际使用机器定） |
| 2 | 定频压缩机（挂机 | 1.5匹 | 台 |  | （以实际使用机器定） |
| 3 | 定频压缩机（柜挂机） | 2匹 | 台 |  | （以实际使用机器定） |
| 4 | 定频压缩机（柜挂机） | 3匹 | 台 |  | （以实际使用机器定） |
| 5 | 定频压缩机（柜机） | 5匹 | 台 |  | （以实际使用机器定） |
| 6 | 变频压缩机（挂机） | 1匹 | 台 |  | （以实际使用机器定） |
| 7 | 变频压缩机（挂机） | 1.5匹 | 台 |  | （以实际使用机器定） |
| 8 | 变频压缩机（柜挂机） | **2**匹 | 台 |  | （以实际使用机器定） |
| 9 | 变频压缩机（柜机） | 3匹 | 台 |  | （以实际使用机器定） |
| 10 | 变频压缩（机柜机） | 5 匹 | 台 |  | （以实际使用机器定） |
| 11 | 外风机电机 | 挂机 | CK |  | 威灵 |
| 12 | 外风机电机 | 柜机 | CK |  | 威灵 |
| 13 | 挂接水槽 | 挂机 | 根 |  | 格力，美的原厂件 |
| 14 | 柜机接水槽 | 柜机 | 根 |  | 格力，美的原厂件 |
| 15 | 支架 | 1-5匹 | 副 |  |  |
| 16 | 四通阀 | 挂机 | 只 |  | 浙江三花 |
| 17 | 四通阀 | 柜机 | 只 |  | 浙江三花 |
| 18 | 内机风筒 | 1-3匹 | 根 |  | 挂机，原厂备件 |
| 19 | 内机风叶 | 2-5匹 | 只 |  | 柜机，原厂备件 |
| 20 | 室外机风叶 | 1-5匹 | 只 |  | 柜挂机，原厂备件 |
| 21 | 冷凝水管 | 1-5匹 | 米 |  | 防老化双层水管 |
| 22 | 内机风机电容 | 2μF | 只 |  | 飞 达 |
| 23 | 外风机电容 | 3.5μF | 只 |  | 飞 达 |
| 24 | 压缩机电容 | 35μF | 只 |  | 挂机，飞 达 |
| 25 | 压缩机电容 | 60uf | 只 |  | 柜机，飞 达 |
| 26 | 高低压压力保护 | 通用性 | 只 |  | 浙江三花 |
| 27 | 变频空调电脑板 | 挂机 | 块 |  | 室外机原厂备件（以实际使用机器定） |
| 28 | 变频空调电脑板 | 挂机 | 块 |  | 室外机原厂备件（以实际使用机器定） |
| 29 | 变频空调电脑板 | 柜机 | 块 |  | 室外机原厂备件（以实际使用机器定） |
| 30 | 变频空调电脑板 | 柜机 | 块 |  | 室外机原厂备件（以实际使用机器定） |
| 31 | 室内主控板 | 壁挂机 | 套 |  | 室外机原厂备件（以实际使用机器定） |
| 32 | 室内主控板 | 柜 机 | 套 |  | 室外机原厂备件（以实际使用机器定） |
| 33 | 显示控制板 | 柜 机 | 套 |  | 室外机原厂备件（以实际使用机器定） |
| 34 | 内风机电机 | 挂机 | 台 |  | 威 灵 |
| 31 | 内风机电机 | 柜机 | 台 |  | 威 灵 |
| 35 | 变压器 | 通用型 | 只 |  | 原厂备件 |
| 36 | 单向阀 | 挂机 | 只 |  | 浙江三花 |
| 37 | 单向阀 | 柜机 | 只 |  | 浙江三花 |
| 38 | 过滤器 | 挂机 | 只 |  | 浙江三花 |
| 39 | 过滤器 | 柜机 | 只 |  | 浙江三花 |
| 40 | 换毛细管组 | 1-3匹挂机 | 套 |  | 原厂备件 |
| 41 | 换毛细管组 | 柜机 | 套 |  | 原厂备件 |
| 42 | 相序保护器 | KFR-72、120W | 只 |  | 桂林机床厂 |
| 43 | 过流保护器 | KFR-72、120W | 只 |  | 桂林机床厂 |
| 44 | 温度传感器 | 通用性 | 条 |  |  |
| 45 | 高压压力控制器 | KFR-72、120W | 只 |  | 浙江三花 |
| 46 | 低压压力控制器 | KFR-72、120W | 只 |  | 浙江三花 |
| 47 | 常用空调氮气查漏 |  | 次 |  | 包含所有常用柜挂机 |
| 48 | 补加制冷剂 | KFR-26、35W | 台 |  | R22.元每公斤，环保制冷剂R410A,R32,元每公斤 |
| 49 | 补加制冷剂 | KFR-50W | 台 |  | R22.元每公斤，环保制冷剂R410A,R32,元每公斤 |
| 50 | 补加制冷剂 | KFR-72W | 台 |  | R22.元每公斤，环保制冷剂R410A,R32,元每公斤 |
| 51 | 补加制冷剂 | KFR-120W | 台 |  | R22.元每公斤，环保制冷剂R410A,R32,元每公斤 |
| 52 | 空调移机 | KFR-26、35W | 套 |  | 拆报废空调安移机价折半收费 |
| 53 | 空调移机 | KFR-50W | 套 |  | 拆机安装搬运 |
| 54 | 空调移机 | KFR-72W | 套 |  | 拆机安装搬运 |
| 55 | 空调移机 | KFR-120W | 套 |  | 拆机安装搬运 |
| 56 | 加长铜管 | KFR-26、35W | 米 |  | 含保温层铜管排水管及控制线 |
| 57 | 加长铜管 | KFR-50W | 米 |  | 含保温层铜管排水管及控制线 |
| 58 | 加长铜管 | KFR-72W | 米 |  | 含保温层铜管排水管及控制线 |
| 59 | 加长铜管 | KFR-120W | 米 |  | 含保温层铜管排水管及控制线 |
| 60 | 空调外机接水盘 | 1-5匹 | 个 |  | 铁制品 |
| 61 | 空调外机接水盘 | 1-5匹 | 个 |  | 不锈钢制品 |
| 62 | 医用冰箱压缩机 | BCD-155升-BCD-247升 | 台 |  | 原厂备件（海尔） |
| 63 | 医用冰箱机械温控器 | WDF | 个 |  |  |
| 64 | 超低温血浆冷冻箱压缩机 |  | 台 |  | 原厂备型号件见铭牌 |
| 65 | 超低温血浆冷冻箱电子温控器 |  | 台 |  | 原厂备型号件见铭牌 |
| 66 | 冰箱冰柜冷藏箱散热器及风机 |  | 套 |  | 型号见机器铭牌 |
| 67 | 医用冷藏箱压缩机 |  | 台 |  | 海尔，星星，海尔 |
| 68 | 空气能热水器压缩机 | 2-8匹 | 个 |  | 型号见机器铭牌 |
| 69 | 空气能热水器控制开关 |  | 个 |  | 型号见机器铭牌 |
| 70 | 空气能热水器电脑控制板 |  | 个 |  | 型号见机器铭牌 |
| 71 | 电热水器发热管 | 1000-3000瓦 | 根 |  | 型号见机器铭牌 |
| 72 | 电热水器温控器 | 机械式 | 个 |  | 型号见机器铭牌 |
| 73 | 电热水器温控器 | 电脑板式 | 块 |  | 型号见机器铭牌 |
| 74 | 全自动洗衣机电机 |  | 个 |  | 海尔8-10公斤 |
| 75 | 全自动洗衣机电脑控制板 |  | 套 |  | 海尔 |
| 76 | 全自动洗衣机，洗衣，脱水，总成 |  | 套 |  | 海尔 |
| 77 | 电视机屏 |  | 张 |  | 24英寸—47英寸 |
| 78 | 电视灯条 |  | 条 |  | 24英寸—47英寸 |
| 79 | 电视电源，电脑板 |  | 块 |  | 24英寸—47英寸 |
| 80 | 电视遥控器 |  | 个 |  | 原厂备件 |
| 81 | 电视机电源板修复 |  | 台 |  | 24英寸—47英寸 |
| 82 | 电视机逻辑电脑板，程序电脑板 |  | 块 |  | 24英寸—47英寸 |
| 83 | 电视机主控开关 |  | 个 |  | 24英寸—47英寸 |
| 84 | 机顶盒遥控器 |  | 个 |  | 原装备室外机原厂备件（以实际使用机器定） |
| 85 | 电视机挂架 |  | 副 |  |  |
| 86 | 电视机高清数据线 |  | 根 |  |  |
| 87 | 空调遥控器 |  | 个 |  | 格力美的奥克斯原装备件 |
| 88 | 冰箱冰柜补漏加制冷剂 | BCD-155升-BCD-247升 | 台 |  |  |
| 89 | 冰箱冰柜门封条更换 |  | 台 |  | 替代件 |
| 90 | 电热水器发热管 | 500W-1500W | 根 |  | 室外机原厂备件（以实际使用机器定） |
| 91 | 电热水器温控开关 |  | 个 |  | 室外机原厂备件（以实际使用机器定） |
| 92 | 空调电视冰箱热水器等无故障调试 |  | 次 |  |  |
| 93 | 微波炉磁控管 |  | 个 |  | 室外机原厂备件（以实际使用机器定） |
| 94 | 微波炉高压电容 |  | 个 |  | 室外机原厂备件（以实际使用机器定） |
| 95 | 微波炉门控开关 |  | 个 |  | 室外机原厂备件（以实际使用机器定） |
| 96 | 微波炉高压变压器 |  | 个 |  | 室外机原厂备件（以实际使用机器定） |
| 97 | 微波炉玻板 |  | 块 |  | 替代件 |
| 98 | 钻墙洞（砖墙） | Φ75 | 个 |  |  |
| 99 | 钻墙洞（混泥土） | Φ75 | 个 |  |  |
| 100 | 挂机蒸发器清洗 | 1-3匹 | 台 |  |  |
| 101 | 挂机散热器清洗 | 1-3匹 | 台 |  |  |
| 102 | 柜机蒸发器清洗 | 2-5匹 | 台 |  |  |
| 103 | 柜机散热器清洗 | 2-5匹 | 台 |  |  |
| 104 | 变频空调外机变频风机（1-3匹挂机） | 1-3匹 | 台 |  | 见机器铭牌 |
| 105 | 变频空调外机变频风机（2-5匹柜机） | 2-5匹 | 台 |  | 见机器铭牌 |